Li6400原始数据集

## 观测仪器

1）遥感所LI6400

## 观测时间

不连续观测：2008－05－20, 2008－05－24, 2008－05－28, 2008－05－30, 2008－06－04, 2008－06－16, 2008－06－29, 2008－07－07, 2008－07－11

## 试验观测区

盈科气象站样地，兰大草地站

观测参数或变量

下表1为Li6400测量主要参数表：

| A | CO2R_µml | 参比室CO2浓度 (µmol CO2 mol-1) | G | Prss_kPa | 大气压力 (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2S_µml | 样本室CO2浓度 (µmol CO2 mol-1) |  | ParIn_µm | 叶室内光合作用有效辐射 (µmol m-2 s-1) |
|  | H2OR_mml | 参比室H2O浓度(mmol H2O mol-1) |  | ParOutµm | 外界光合作用有效辐射 (µmol m-2 s-1) |
|  | H2OS_mml | 样本室 H2O浓度(mmol H2O mol-1) |  | BLC_mol | 总叶片边缘层导度 (mol m-2 s-1) |
| B | △CO2_µml | CO2变化量 (样本-参比) (µmol CO2 mol-1) | H | Tblock°C | 冷却器温度 (℃) |
|  | △H2O_mml | H2O 变化量 (样本-参比) (mmol H2O mol-1) |  | Tair°C | 样本室温度 (℃) |
|  | Flow_µml | 样本室内气流速率 (µmol s-1) |  | Tleaf°C | 叶片温度 (℃) |
|  | RH_S_% | 样本室内相对湿度 (%) |  |  |  |
| C | Photo | 光合作用速率 (µmol CO2 m-2 s-1) | I | HH:MM:SS | 实时时钟 |
|  | Cond | 气孔导度 (mol H2O m-2 s-1) |  | Program | 自动测量程序状态 |
|  | Ci | 胞间CO2浓度 (µmol CO2 mol-1) |  | CHPWMF | Status word (summary of line J) |
|  | Trmmol | 蒸腾速率 (mmol H2O m-2 s-1) |  | Battery | 电池电压 (V) |
| D | Ci/Ca | 胞间CO2 / 环境 CO2 | J | CO2 | CO2 IRGAs 状态 |
|  | VpdL | 叶温下蒸气压亏缺 (kPa) |  | H2O | IRGAs 状态 |
|  | VpdA | 气温下蒸气压亏缺 (kPa) |  | Pump | 泵状态 |
|  |  |  |  | Flow | 流速控制器状态 |
|  |  |  |  | Mixr | CO2混合器状态 |
|  |  |  |  | Fan | 叶室风扇状态 |
| E | totalCV% | .CO2CV_%, . CV_%, 及 Flow_CV%总变异系数 | K | Program | 显示自动测量程序状态 |
|  | △CO2CV_% | △CO2_µml (%) 变异系数 |  | ProgPrgs | AutoProgram step counter |
|  | △H2OCV_% | △H2O_mml (%) 变异系数 |  | FwMxCrLp | Numerical summary of the four stability flags |
|  | Flow_CV% | Flow_µml (%) 变异系数 |  | totalCV% | See totalCV% under E above |
| F | RH_R_% | 参比室相对湿度 (%) | L | CRagc_mv | Reference CO2 AGC (automatic gain control) signal, in mV |
|  | RH_S_% | 样本室相对湿度 (%) |  | CSagc_mv | Sample CO2 AGC signal |
|  | Td_R_% | 参比室露点温度 (C) |  | HRagc_mv | Reference H2O AGC signal |
|  | Td_S_% | 样本室露点温度 (C) |  | HSagc_mv | Sample H2O AGC signal |

## 试验日志

### 试验观测笔记

2008年5月20日盈科站有TM过境，因此配合TM我们做了LI6400的同步测量，测量了盈科气象站一号、四号以及五号样地。其中1号样方测量了3株玉米，4号样方测量了5株玉米，5号样方测量了2株小麦。当时的玉米还很小，所以玉米及小麦上的每片叶子都进行了测量。

2008年5月24日为ASAR及MODIS同步，在兰大草地站做了LI6400的测量，观测目标分别为大麦和苜蓿。

2008年5月28日为ASTER及MODIS同步，在盈科气象站样地做了LI6400的测量。

2008年5月30日为多角度CCD以及热红外飞行同步，在盈科气象站样地做了LI6400的测量。

2008年6月4日为OMIS飞行同步，在盈科气象站样地做了LI6400的测量。

2008年6月16日为高光谱飞行同步，在盈科气象站样地做了LI6400的测量。

2008年6月29日为红外飞行同步，在盈科气象站样地做了LI6400的测量。

2008年7月7日为红外多角度飞行及TM同步，在盈科气象站样地做了LI6400的测量。

2008年7月11日为多角度CCD及红外飞行同步，在盈科气象站样地做了LI6400的测量。

## 数据概述

此数据主要观测的是与植物光合作用相关的一些生理生化参数

## 文件列表和文件大小

总计52个文件分别为：0520yk1yd  0520yk4yd  0520yk5yd  0524ldcddm 0524ldcdmx 0528yk1 0528yk2  0528yk3  0528yk3a  0528yk4  0528yk5   0528yk6  0530ykxm5 0530ykxm6  0530ykym1  0530ykym1-2  0530ykym2  0530ykym2-2  0530ykym3  0530ykym3-2  0530ykym4  0530ykym4-2  0530ykym41 0604ykxm5  0604ykxm6  0604ykyma  0604ykymb  0604ykymc  0616ykym4   0629ykym1  0629ykym2  0629ykym2a 0629ykym3  0629ykym4  0707ykdm   0707ykdm-2 0707ykdm-3 0707ykym1  0707ykym1-2  0707ykym2  0707ykym2-2  0707ykym3  0707ykym3-2  0707ykym4  0707ykym4-2  0707ykym4-3  0707ykym4-4  0711ykym1  0711ykym2  0711ykym3  0711ykym4

文件命名方式为：观测日期+观测地点+样方编号

文件大小为：5k,10k,5k,10k,7k,3k,5k,3k,3k,8k,4k,5k,6k,6k,6k,6k,6k,6k,6k,6k,2k,6k,6k,8k,4k,7k,7k,8k,7k,4k,3k,3k,4k,4k,3k,3k,3k,4k,4k,4k,4k,4k,4k,4k,4k,3k,3k,4k,4k,4k,4k

## 数据格式

数据为从LI6400内倒出的原始格式，可以用记事本以及Microsoft Excle打开。

## 数据内容描述

数据中主要是测量时间，仪器参数，以及上表1中的LI6400观测的主要参数。