## Sheet1
2016年第三季度青海省海西州污水处理厂监督性监测结果（1）
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 出口浓度（mg/L) | 标准限值（mg/L) | 排放单位 | 评价结论 | 超标倍数 | 备注
德令哈 | 德令哈市污水处理厂 | 2016-08-08 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/L | 达标 | － | 无量纲
|  |  |  | 色度 | 15 | 30 | mg/L | 达标 | － | 度
|  |  |  | SS | 14 | 20 | mg/L | 达标 | －
|  |  |  | 化学需氧量 | 29 | 60 | mg/L | 达标 | －
|  |  |  | 氨氮 | 9.51 | 15 | mg/L | 达标 | －
|  |  |  | 总磷 | 1.4 | 1 | mg/L | 达标 | －
|  |  |  | 总氮 | 13.1 | 20 | mg/L | 达标 | －
|  |  |  | 铅 | 0.2L | 0.1 | mg/L | 达标 | －
|  |  |  | 总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 达标 | －
|  |  |  | 镉 | 0.05L | 0.01 | mg/L | 达标 | －
|  |  |  | 汞 | 4×10-5L | 0.001 | mg/L | 达标 | －
|  |  |  | 砷 | 0.007 | 0.1 | mg/L | 达标 | －
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 达标 | －
|  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/L | 达标 | －
|  |  |  | 生化需氧量 | 19.8 | 20 | mg/L | 达标 | －
|  |  |  | 动植物油 | 0.03 | 3 | mg/L | 达标 | －
|  |  |  | 阴离子洗涤剂 | 0.05L | 1 | mg/L | 达标 | －
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 40 | 10000 | 个/升 | 达标 | －