2003，2004，2006和2007年塔里木河下游植物光合数据分别达到926组，515组，2287组和1578组，共5306组。

植物光合特性参数对照表

| CO2R_µml | 参比室CO2浓度 (µmol CO2 mol-1) | Prss_kPa | 大气压力 (kPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2S_µml | 样本室CO2浓度 (µmol CO2 mol-1) | ParIn_µm | 叶室内光合作用有效辐射 (µmol m-2 s-1) |
| H2OR_mml | 参比室H2O浓度(mmol H2O mol-1) | ParOutµm | 外界光合作用有效辐射 (µmol m-2 s-1) |
| H2OS_mml | 样本室 H2O浓度(mmol H2O mol-1) | BLC_mol | 总叶片边缘层导度 (mol m-2 s-1) |
| △CO2_µml | CO2变化量 (样本-参比) (µmol CO2 mol-1) | Tblock°C | 冷却器温度 (℃) |
| △H2O_mml | H2O 变化量 (样本-参比) (mmol H2O mol-1) | Tair°C | 样本室温度 (℃) |
| Flow_µml | 样本室内气流速率 (µmol s-1) | Tleaf°C | 叶片温度 (℃) |
| RH_S_% | 样本室内相对湿度 (%) | HH:MM:SS | 实时时钟 |
| Photo | 光合作用速率 (µmol CO2 m-2 s-1) | Program | 自动测量程序状态 |
| Cond | 气孔导度 (mol H2O m-2 s-1) | CHPWMF | Status word (summary of line J) |
| Ci | 胞间CO2浓度 (µmol CO2 mol-1) | Battery | 电池电压 (V) |
| Trmmol | 蒸腾速率 (mmol H2O m-2 s-1) | CO2 | CO2 IRGAs 状态 |
| Ci/Ca | 胞间CO2 / 环境 CO2 | H2O | IRGAs 状态 |
| VpdL | 叶温下蒸气压亏缺 (kPa) | Pump | 泵状态 |
| VpdA | 气温下蒸气压亏缺 (kPa) | Flow | 流速控制器状态 |
| totalCV% | .CO2CV_%, . CV_%, 及 Flow_CV%总变异系数 | Mixr | CO2混合器状态 |
| △CO2CV_% | △CO2_µml (%) 变异系数 | Fan | 叶室风扇状态 |
| △H2OCV_% | △H2O_mml (%) 变异系数 | Program | 显示自动测量程序状态 |
| Flow_CV% | Flow_µml (%) 变异系数 | ProgPrgs | AutoProgram step counter |
| RH_R_% | 参比室相对湿度 (%) | FwMxCrLp | Numerical summary of the four stability flags |
| RH_S_% | 样本室相对湿度 (%) | totalCV% | See totalCV% under E above |
| Td_R_% | 参比室露点温度 (C) | CRagc_mv | Reference CO2 AGC (automatic gain control) signal, in mV |
| Td_S_% | 样本室露点温度 (C) | CSagc_mv | Sample CO2 AGC signal |
| HSagc_mv | Sample H2O AGC signal | HRagc_mv | Reference H2O AGC signal |