临泽站红外温度原始数据集

## 观测仪器

红外温度计

编号5#、6#

## 观测时间

2008-5-24	ASAR，PALSAR卫星同步

2008-5-25	飞机同步（微波辐射计L＋K波段）

2008-5-28	ASTER卫星同步

2008-5-30	飞机同步（多波段CCD+热像仪）

2008-6-6  飞机同步（高光谱成像仪OMIS）

2008-6-15  飞机同步（高光谱成像仪OMIS）

2008-6-29  飞机同步（多角度红外）

2008-7-4   飞机同步（微波辐射计L＋K波段）

2008-7-8   飞机同步（微波辐射计L＋K波段）

2008-7-11  飞机同步（多波段CCD+热像仪）

## 试验观测区

临泽站周边地区，见图1。

图1

观测参数或变量

地物红外辐射温度。

### 试验观测笔记

红外温度观测主要针对多波段CCD+热像仪、多角度红外以及高光谱成像仪OMIS来观测的，主要获得地物的红外热辐射温度。

## 数据概述

数据是在每个样方的节点出进行采集的，每个节点记录3个数据，不同的样方请参见相应的样方示意图。

## 文件列表和文件大小

文件命名方式为：观测时间+观测地点+观测目的+红外温度观测表.xls

（例如：20080524东西样带-Asar&Palsar红外温度观测表.xls）

文件大小列表：

## 数据格式

Microsoft Excel

## 数据内容描述

记录了观测时间、观测人，记录人，观测地点、观测仪器及观测目的，数据包括观测的样点号，采样时间，3次红外温度数据。