临泽站多角度光谱原始观测数据

## 观测仪器

1）北京师范大学ASD光谱仪一个（6月15日前使用40%参考板，之后改换成北师大20%参考板）

2）北京师范大学多角度观测架一台（旧）（2008-05-25、2008-05-28、2008-05-30观测使用）

3）多角度观测架，北师大2008年新制（2008-07-09、2008-07-11观测使用）

5）多角度观测架，遥感所（2008-07-05观测使用）

## 观测时间

2008-05-25，临泽五里墩农田多角度光谱

2008-05-28，临泽五里墩农田及荒漠多角度光谱

2008-05-30，临泽五里墩农田及荒漠多角度光谱

2008-07-05，阿柔1#、3#样方多角度光谱

2008-07-09，临泽站内玉米农田多角度光谱

2008-07-11，临泽五里墩农田多角度光谱

## 试验观测区

临泽站站内试验田，临泽站五里墩玉米田样地，临泽站荒漠样地，阿柔试验区

观测参数或变量

测量目标物的DN值

## 试验日志

### 1）试验观测笔记

每次试验观测都有相应的观测记录表附上，包括测量地点，时间，经纬度，仪器，测量人员，记录人员等。

### 2）观测异常情况描述

2008年5月30日测量临泽站荒漠样地时参考板出现意外，跌落在荒漠上

## 数据概述

已知参考板的定标系数，通过测量目标物和参考板的反射DN值，根据二者的DN值之比等于二者的反射率之比就可以计算出目标物的反射率或透过率。通过对不同平面不同角度的玉米光谱进行观测，为研究地物的BRDF提供地面实验数据。所使用的便携式光谱仪能够探测350nm-2050nm波长范围内的光谱信息，多角度观测架可实现对冠层的多角度观测。

## 文件列表和文件大小

文件组织格式：原始数据总文件夹 \原始数据文件夹和测量记录表。

| 0级目录 原始数据总文件夹 | 1级目录 原始数据文件和记录表文件 | 文件大小 |
| --- | --- | --- |
| 临泽站多角度光谱原始观测数据 | 20080525临泽站五里墩_2多角度观测记录表（参考板未遮阴）.doc |  |
|  | 20080528临泽站五里墩_2多角度观测ASD原始数据（参考板未遮阴） |  |
|  | 20080525临泽站五里墩_2（31）多角度观测记录表.doc |  |
|  | 20080528临泽站五里墩_2（31）多角度观测ASD原始数据 |  |
|  | 20080525临泽站五里墩_2（41）多角度观测记录表.doc |  |
|  | 20080528临泽站五里墩_2（41）多角度观测ASD原始数据 |  |
|  | 20080528临泽站五里墩_2A3多角度观测记录表.doc |  |
|  | 20080528临泽站五里墩_2A3多角度观测ASD原始数据 |  |
|  | 20080528临泽站荒漠多角度观测记录表.doc |  |
|  | 20080528临泽站荒漠多角度观测ASD原始数据 |  |
|  | 20080530临泽站五里墩_2A3多角度观测记录表.doc |  |
|  | 20080530临泽站五里墩_2A3多角度观测ASD原始数据 |  |
|  | 20080530临泽站荒漠多角度观测记录表.doc |  |
|  | 20080530临泽站荒漠多角度观测ASD原始数据 |  |
|  | 20080705阿柔1#牧草狼毒花混合多角度观测ASD原始数据 |  |
|  | 20080705阿柔1#牧草狼毒花混合多角度观测记录表.doc |  |
|  | 20080705阿柔3#样方地物多角度观测ASD原始数据 |  |
|  | 20080705阿柔3#牧草多角度观测记录表.doc |  |
|  | 20080705阿柔3#棘豆多角度观测记录表.doc |  |
|  | 20080705阿柔3#狼毒花多角度观测记录表.doc |  |
|  | 20080705阿柔3#狼毒棘豆混合多角度观测记录表.doc |  |
|  | 20080709临泽站内B2农田多角度观测数据记录表格.doc |  |
|  | 20080709临泽站内B3农田多角度观测数据记录表格.doc |  |
|  | 20080711临泽站五里墩_2A3玉米多角度观测ASD原始数据 |  |
|  | 20080711临泽站五里墩_2A3玉米多角度观测记录表.doc |  |

## 数据格式

原始文件的数据存储格式是以ASD光谱仪特有的格式存储，格式为“基准名+测量时的顺序号”，该文件需要使用ASD ViewSpecPro软件读取。