2008年5月31日扁都口多角度热红外、CCD相机飞行同步地面手持式辐射仪测量记录

(预处理数据)

测量人员：       王颢星                      记录人员：   刘晓臣

样地编号：         样地5                     样地经纬度：  100.968200  38.260930

仪器编号：        北师大2号，比辐射率为1.0   样地描述：   小麦地

温度测量类型：定点温度――测量30m×30m样方内25个交点周围不同地物的辐射温度，交点分布见附图。

飞机同步时间：      （飞机仪器故障，地面覆盖未能覆盖该点）

| 点号 | 测量编号 | 测量时间 | 地物 | 辐射温度Max（oC） | 辐射温度Cali_Max（oC） | 辐射温度Min（oC） | 辐射温度Calib_Min（oC） | 辐射温度Avg（oC） | 辐射温度Calib_Avg（oC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 13:47 | 裸土 | 44.1 | 44.3758 | 35.7 | 35.959 | 42.3 | 42.5722 |
|  | 2 |  | 小麦 | 26 | 26.2396 | 22.5 | 22.7326 | 24.4 | 24.6364 |
|  | 3 |  | 裸土 | 42 | 42.2716 | 37.7 | 37.963 | 40.2 | 40.468 |
| 2 | 1 | 13:49 | 小麦 | 22.9 | 23.1334 | 22.1 | 22.3318 | 22.5 | 22.7326 |
|  | 2 |  | 裸土 | 45 | 45.2776 | 41.4 | 41.6704 | 42 | 42.2716 |
|  | 3 |  | 小麦 | 35.6 | 35.8588 | 23 | 23.2336 | 24.4 | 24.6364 |
| 3 | 1 | 13:51 | 裸土 | 45.9 | 46.1794 | 41.9 | 42.1714 | 43.7 | 43.975 |
|  | 2 |  | 小麦 | 24.3 | 24.5362 | 23 | 23.2336 | 23.2 | 23.434 |
|  | 3 |  | 裸土 | 36.6 | 36.8608 | 27.4 | 27.6424 | 31.3 | 31.5502 |
| 4 | 1 | 13:52 | 裸土 | 49 | 49.2856 | 43.9 | 44.1754 | 45.8 | 46.0792 |
|  | 2 |  | 小麦 | 24.2 | 24.436 | 22.4 | 22.6324 | 23 | 23.2336 |
|  | 3 |  | 裸土 | 44 | 44.2756 | 28.1 | 28.3438 | 33.7 | 33.955 |
| 5 | 1 | 13:54 | 裸土 | 48.6 | 48.8848 | 46.8 | 47.0812 | 48.2 | 48.484 |
|  | 2 |  | 小麦 | 30.6 | 30.8488 | 25.1 | 25.3378 | 27.2 | 27.442 |
|  | 3 |  | 小麦 | 31.4 | 31.6504 | 24.1 | 24.3358 | 27.5 | 27.7426 |
| 6 | 1 | 13:55 | 裸土 | 48.6 | 48.8848 | 44.2 | 44.476 | 45 | 45.2776 |
|  | 2 |  | 小麦 | 36.2 | 36.46 | 27.1 | 27.3418 | 28.9 | 29.1454 |
|  | 3 |  | 小麦 | 33.8 | 34.0552 | 25.3 | 25.5382 | 29.1 | 29.3458 |
| 7 | 1 | 13:58 | 裸土 | 40.5 | 40.7686 | 35.4 | 35.6584 | 39.7 | 39.967 |
|  | 2 |  | 小麦 | 23.5 | 23.7346 | 20.8 | 21.0292 | 21.3 | 21.5302 |
|  | 3 |  | 裸土 | 42.1 | 42.3718 | 37.6 | 37.8628 | 41.3 | 41.5702 |
| 8 | 1 | 14:00 | 裸土 | 43.7 | 43.975 | 35.2 | 35.458 | 38.7 | 38.965 |
|  | 2 |  | 小麦 | 37.4 | 37.6624 | 26.2 | 26.44 | 29.9 | 30.1474 |
|  | 3 |  | 小麦 | 33.2 | 33.454 | 24.2 | 24.436 | 30.6 | 30.8488 |
| 9 | 1 | 14:01 | 裸土 | 48.6 | 48.8848 | 44.2 | 44.476 | 45.5 | 45.7786 |
|  | 2 |  | 裸土 | 45.1 | 45.3778 | 40.4 | 40.6684 | 43 | 43.2736 |
|  | 3 |  | 小麦 | 42.4 | 42.6724 | 29.4 | 29.6464 | 34.4 | 34.6564 |
| 10 | 1 | 13:45 | 裸土 | 40 | 40.2676 | 34.9 | 35.1574 | 37.5 | 37.7626 |
|  | 2 |  | 裸土 | 43.7 | 43.975 | 29.7 | 29.947 | 32.4 | 32.6524 |
|  | 3 |  | 裸土 | 39.8 | 40.0672 | 35.8 | 36.0592 | 39.1 | 39.3658 |
| 11 | 1 | 14:02 | 裸土 | 44.5 | 44.7766 | 39.3 | 39.5662 | 41.8 | 42.0712 |
|  | 2 |  | 裸土 | 41 | 41.2696 | 32.6 | 32.8528 | 35.5 | 35.7586 |
|  | 3 |  | 裸土 | 39.4 | 39.6664 | 34.2 | 34.456 | 37.1 | 37.3618 |
| 12 | 1 | 14:03 | 裸土 | 43.9 | 44.1754 | 37.6 | 37.8628 | 41.3 | 41.5702 |
|  | 2 |  | 裸土 | 42.8 | 43.0732 | 34.5 | 34.7566 | 37.4 | 37.6624 |
|  | 3 |  | 裸土 | 48.8 | 49.0852 | 40.2 | 40.468 | 43.6 | 43.8748 |
| 13 | 1 | 14:04 | 小麦 | 26.8 | 27.0412 | 24.3 | 24.5362 | 24.8 | 25.0372 |
|  | 2 |  | 裸土 | 41.6 | 41.8708 | 39.3 | 39.5662 | 40.5 | 40.7686 |
|  | 3 |  | 裸土 | 45.1 | 45.3778 | 43.3 | 43.5742 | 44.6 | 44.8768 |
| 14 | 1 | 14:06 | 小麦 | 26.6 | 26.8408 | 23.4 | 23.6344 | 25.8 | 26.0392 |
|  | 2 |  | 裸土 | 36.6 | 36.8608 | 32.7 | 32.953 | 34.4 | 34.6564 |
|  | 3 |  | 小麦 | 24 | 24.2356 | 21.3 | 21.5302 | 21.7 | 21.931 |
| 15 | 1 | 14:07 | 小麦 | 26.7 | 26.941 | 23.4 | 23.6344 | 24.4 | 24.6364 |
|  | 2 |  | 裸土 | 47.7 | 47.983 | 42.3 | 42.5722 | 46.4 | 46.6804 |
|  | 3 |  | 小麦 | 27.4 | 27.6424 | 23.8 | 24.0352 | 25.4 | 25.6384 |
| 16 | 1 | 14:08 | 裸土 | 46.6 | 46.8808 | 45.6 | 45.8788 | 46 | 46.2796 |
|  | 2 |  | 小麦 | 25.6 | 25.8388 | 23.6 | 23.8348 | 24.6 | 24.8368 |
|  | 3 |  | 小麦 | 28.9 | 29.1454 | 24.5 | 24.7366 | 26.1 | 26.3398 |
| 17 | 1 | 14:09 | 裸土 | 46.3 | 46.5802 | 43 | 43.2736 | 44.1 | 44.3758 |
|  | 2 |  | 小麦 | 33 | 33.2536 | 26.6 | 26.8408 | 28.4 | 28.6444 |
|  | 3 |  | 裸土 | 39.8 | 40.0672 | 36.1 | 36.3598 | 37.2 | 37.462 |
| 18 | 1 | 14:10 | 裸土 | 47.1 | 47.3818 | 34.5 | 34.7566 | 41.1 | 41.3698 |
|  | 2 |  | 裸土 | 43.2 | 43.474 | 36.2 | 36.46 | 40.7 | 40.969 |
|  | 3 |  | 裸土 | 45.3 | 45.5782 | 37.2 | 37.462 | 39.0 | 39.2656 |
| 19 | 1 | 14:11 | 裸土 | 43.8 | 44.0752 | 40.7 | 40.969 | 41.8 | 42.0712 |
|  | 2 |  | 裸土 | 47.9 | 48.1834 | 35.4 | 35.6584 | 41.5 | 41.7706 |
|  | 3 |  | 裸土 | 43.8 | 44.0752 | 40.7 | 40.969 | 42.5 | 42.7726 |
| 20 | 1 | 14:11 | 裸土 | 47 | 47.2816 | 39.2 | 39.466 | 44.4 | 44.6764 |
|  | 2 |  | 裸土 | 43.3 | 43.5742 | 36.1 | 36.3598 | 39.5 | 39.7666 |
|  | 3 |  | 裸土 | 48.7 | 48.985 | 37.3 | 37.5622 | 43 | 43.2736 |
| 21 | 1 | 14:13 | 裸土 | 40.8 | 41.0692 | 38.9 | 39.1654 | 39.8 | 40.0672 |
|  | 2 |  | 裸土 | 45 | 45.2776 | 41.2 | 41.47 | 43.7 | 43.975 |
|  | 3 |  | 裸土 | 45.3 | 45.5782 | 36.8 | 37.0612 | 41.2 | 41.47 |
| 22 | 1 | 14:14 | 裸土 | 42.9 | 43.1734 | 39.6 | 39.8668 | 41.0 | 41.2696 |
|  | 2 |  | 裸土 | 44.7 | 44.977 | 38.2 | 38.464 | 42.0 | 42.2716 |
|  | 3 |  | 裸土 | 44.7 | 44.977 | 36.4 | 36.6604 | 41.0 | 41.2696 |
| 23 | 1 | 14:15 | 裸土 | 37.6 | 37.8628 | 35.3 | 35.5582 | 36.4 | 36.6604 |
|  | 2 |  | 裸土 | 41.3 | 41.5702 | 38.1 | 38.3638 | 39.3 | 39.5662 |
|  | 3 |  | 裸土 | 43.7 | 43.975 | 39.4 | 39.6664 | 41.7 | 41.971 |
| 24 | 1 | 14:16 | 裸土 | 41.5 | 41.7706 | 34.2 | 34.456 | 38.5 | 38.7646 |
|  | 2 |  | 裸土 | 40.3 | 40.5682 | 32.6 | 32.8528 | 35.5 | 35.7586 |
|  | 3 |  | 裸土 | 45 | 45.2776 | 32.3 | 32.5522 | 38.4 | 38.6644 |
| 25 | 1 | 14:17 | 裸土 | 44.7 | 44.977 | 39.8 | 40.0672 | 41.7 | 41.971 |
|  | 2 |  | 裸土 | 39.8 | 40.0672 | 34 | 34.2556 | 36.5 | 36.7606 |
|  | 3 |  | 裸土 | 40.3 | 40.5682 | 33.4 | 33.6544 | 37.2 | 37.462 |

注：辐射温度Max/Min/Avg是测量的热辐射亮温,比辐射率设置为1.0; 植被/裸土物理温度是利用热电偶测得

裸土 ：13：40

最大值：38.2，最小值30.5，平均值37.5       （22.8）

小麦：13：42

最大值;39.7	,最小值：19.0，平均值：20.5         （29.2）

小麦覆盖度大约为40%

| 一半裸土，一半小麦 | 小麦 | 小麦 | 小麦 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裸土 | 一半小麦，一半裸土 | 小麦 | 小麦 |
| 裸土 | 裸土 | 一半小麦，一半裸土 | 小麦 |
| 裸土 | 裸土 | 裸土 | 一半小麦，一半裸土 |

************************************辅助信息************************************************

一、样方内各个点分布图：（大样方大小：30×30m，每个小样方大小7.5×7.5m）

二、25个交点组成的16个小正方形的中心点坐标（见上图各个方形样地中心点）

| 38.15,659 100.58.080 | 38.15,660 100.58.085 | 38.15,662 100.58.089 | 38.15,663 100.58.095 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38.15,654 100.58.082 | 38.15,655 100.58.087 | 38.15,657 100.58.091 | 38.15,659 100.58.097 |
| 38.15,650 100.58.084 | 38.15,653 100.58.088 | 38.15,655 100.58.094 | 38.15,657 100.58.099 |
| 38.15,646 100.58.085 | 38.15,648 100.58.090 | 38.15,650 100.58.095 | 38.15,652 100.58.101 |

- 仪器定标信息

利用北京师范大学遥感科学国家重点实验室的温度可控黑体对手持式辐射仪进行定标，定标温度从最低温26 oC到最高温70 oC，多以5 oC为间隔。黑体温度数据与试验所用的“北师大2号”手持式辐射仪关系如下：

图中，横轴X为手持式辐射仪测量温度，纵轴Y为黑体设定温度。从图中可以看出，这台仪器温度定标公式是：

y=1.002x+0.1876,R2=0.9999