20080531扁都口数据内容说明

日期：	 5月31日

仪器名称及编号：	北师大1、3、4、5、6号

站点：  扁都口

站点场景照片： 有

地块说明及编号：	裸地和红砂

操作人员：陈 玲、：康国婷、黄波、李笑宇、王颢星、任华忠

联系方式： 13601292164

海拔高度：1709m

气象状况：晴

视场角：  6°

观测高度：随地物不等

数据状态：完整

“20080531扁都口预处理数据”包含3个字段，具体信息如下：

| 字段名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 时间 | 字符型 |
| 原始温度 | 浮点型 |
| 定标后温度 | 浮点型 |

其他信息：

| 样地编号 | 中心点经度 | 中心点纬度 | 点温计编号 | 地物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.965850 | 38.271970 | 北师大1号 | 稀疏小麦 |
| 2 | 100.968200 | 38.260930 | 北师大6号 | 裸土 |
| 3 | 100.936900 | 38.245160 | 北师大5号 | 小麦、油菜、裸土混合 |
| 4 | 100.926840 | 38.261870 | 北师大4号 | 裸土（稀疏小油菜） |
| 5 | 100.963510 | 38.252040 | 北师大3号 | 裸土 |

样点分布图：（扁都口，上为北）