| 2015年一季度国控企业污染源废气监测数据审核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 城北区 | 西宁特殊钢股份有限公司 | 炼钢 | 500TPD气烧套筒窑（原料） | 炼钢工业大气污染物排放标准 | /现有企业/2015年1月1日起，现有企业执行表2规定的大气污染物排放限值/连铸切割及火焰清理、石灰窑、白云石窑焙烧 | 2015-1-23 9:00:00 | 85.0 | 26234.000000 |  | 20.10 | 颗粒物 | 22 | 22 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 500TPD套筒窑（成品） |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 12 | 12 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 23 | 23 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 85.0 | 42813.000000 |  |  | 颗粒物 | 27 | 27 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 出铁厂（东）后 | 大气污染物综合排放标准 | /1997年1月1日起设立（包括新建、扩建、改建）的污染源/其他 |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 24 | 24 | 240 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 工业炉窑大气污染物排放标准 | /1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/有害污染物最高允许排放浓度/钢铁烧结冶炼/二级标准 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 18 | 18 | 2000 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 高炉矿槽 | 炼铁工业大气污染物排放标准 | /现有企业/原料系统、煤粉系统、高炉出铁场、其他生产设施/自2015年1月1日起 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 12 | 12 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 10 | 10 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 82.0 | 67826.000000 |  | 15.20 | 颗粒物 | 17 | 17 | 25 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 烧结大布袋 |  |  |  | 85.0 | 41248.000000 |  | 20.10 | 烟尘 | 15 | 15 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 8 | 8 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 14 | 14 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 烧结机头 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | /现有企业/烧结机 球团焙烧设备/自2015年1月1日起（表2） |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 70 | 70 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 86 | 86 | 300 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 85.0 | 428064.000000 |  | 13.49 | 颗粒物 | 45 | 45 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 404947.000000 |  |  | 氟化物 | 1.97 | 1.97 | 4 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 烧结小布袋 | 炼铁工业大气污染物排放标准 | /现有企业/原料系统、煤粉系统、高炉出铁场、其他生产设施/自2015年1月1日起 |  | 85.0 | 48243.000000 |  | 19.60 | 烟尘 | 15 | 15 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 27 | 27 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 18 | 18 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 石灰窑1号 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | /现有企业/2015年1月1日起，现有企业执行表2规定的大气污染物排放限值/连铸切割及火焰清理、石灰窑、白云石窑焙烧 |  | 85.0 | 89155.000000 |  |  | 颗粒物 | 17 | 17 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 石灰窑成品除尘2号 |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 9 | 9 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 16 | 16 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 85.0 | 57536.000000 |  | 20.10 | 颗粒物 | 21 | 21 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 推钢（东） | 轧钢工业大气污染物排放标准 | /自2015年1月1日起，现有企业和自2012年10月1日起，新建企业/热处理炉 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 58 | 58 | 150 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 24 | 24 | 300 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 85.0 | 30950.000000 |  |  | 颗粒物 | 15 | 15 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 推钢（西） |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 62 | 62 | 150 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 23 | 23 | 300 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 85.0 | 19149.000000 |  | 15.10 | 颗粒物 | 18 | 18 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 一炼2号除尘后 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | /现有企业/2015年1月1日起，现有企业执行表2规定的大气污染物排放限值/铁水预处理（包括倒罐、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 14 | 14 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 14 | 14 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 85.0 | 304834.000000 |  | 20.10 | 颗粒物 | 17 | 17 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 一炼3号除尘后 |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 23 | 23 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 32 | 32 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 85.0 | 163832.000000 |  | 20.10 | 颗粒物 | 20 | 20 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 一炼一号除尘后 |  |  | 2015-1-23 11:00:00 |  | 208656.000000 |  |  | 颗粒物 | 17 | 17 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 转炉二次除尘后 |  |  | 2015-1-23 9:00:00 | 80.0 | 318296.000000 |  | 16.50 | 颗粒物 | 20 | 20 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 大通回族土族自治县 | 青海宁北铝电有限责任公司 | 火力发电 | 1#2#除尘脱硫处理后 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/现有锅炉/现有锅炉（全国大部分地区的）/普通锅炉 | 2015-1-9 9:00:00 |  |  | 41.0 | 12.00 | 烟尘 | 35.1 | 58.3 | 30 | mg/m3 | 否 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 92 | 153 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 176 | 292 | 100 | mg/m3 | 否 | 1.9 |  |
| 大通回族土族自治县 | 青海桥头铝电股份有限公司 | 火力发电 | 1#机组除尘脱硫 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/现有锅炉/现有锅炉（全国大部分地区的）/普通锅炉 | 2015-1-23 11:00:00 |  |  | 74.0 | 9.50 | 烟尘 | 18.6 | 20.5 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 63 | 82 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 301 | 393 | 100 | mg/m3 | 否 | 2.9 |  |
|  |  |  | 2#机组除尘脱硫 |  |  |  |  |  | 75.0 | 6.60 | 烟尘 | 76 | 78.3 | 30 | mg/m3 | 否 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 58 | 60 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 373 | 384 | 100 | mg/m3 | 否 | 2.8 |  |
|  |  |  | 焙烧1#除尘出口 | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/铝用炭素厂/阳极焙烧炉 | 2015-1-22 11:00:00 |  |  | 22.0 | 20.10 | 二氧化硫 | 43 | 43 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 8 | 8 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 25.75 | 25.75 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 1.99 | 1.99 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沥青烟 | 18.71 | 18.71 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 焙烧2#除尘出口 |  |  |  |  |  | 41.0 | 19.90 | 二氧化硫 | 57 | 57 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 4 | 4 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 19.34 | 19.34 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.61 | 2.61 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沥青烟 | 16.45 | 16.45 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 电解二期1#净化系统 |  | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 2015-1-19 15:00:00 |  |  | 68.0 | 20.70 | 二氧化硫 | 97 | 97 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 12.9 | 12.9 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.83 | 0.83 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 电解二期2#净化系统 |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 69 | 69 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 14.7 | 14.7 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.88 | 0.88 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 电解二期3#净化系统 |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 63 | 63 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 12.2 | 12.2 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.86 | 0.86 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 电解一期1#净化系统 |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 76 | 76 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 14.1 | 14.1 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.82 | 0.82 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 电解一期2#净化系统 |  |  | 2015-1-20 15:00:00 |  |  |  |  | 二氧化硫 | 98 | 98 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 11.8 | 11.8 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.77 | 0.77 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 电解一期3#净化系统 |  |  |  |  |  |  | 20.80 | 二氧化硫 | 26 | 26 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 11.8 | 11.8 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.96 | 0.96 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 煅烧1#处理后 |  | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/铝用炭素厂/石油焦煅烧炉(窑) | 2015-1-22 11:00:00 |  |  | 69.0 | 8.60 | 二氧化硫 | 64 | 60 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 18 | 17 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 20.6 | 19.5 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 煅烧2#除尘出口 |  |  |  |  |  | 110.0 | 19.10 | 二氧化硫 | 86 | 86 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 20 | 20 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 30.2 | 30.2 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 大通回族土族自治县 | 中国铝业股份有限公司青海分公司 | 铝冶炼 | 二电解东部净化 | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 2015-1-27 9:00:00 |  |  | 46.0 | 20.90 | 二氧化硫 | 134 | 134 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 12.9 | 12.9 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.06 | 2.06 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烟气流量 | 531279 | 531279 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二电解西部净化 |  |  | 2015-1-28 9:00:00 |  |  | 51.0 | 20.70 | 二氧化硫 | 7 | 7 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 13.5 | 13.5 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 1.4 | 1.4 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二电解中部净化 |  |  |  |  |  | 45.0 | 20.80 | 二氧化硫 | 159 | 159 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 14.4 | 14.4 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.86 | 2.86 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三电解东部净化 |  |  | 2015-2-6 9:00:00 |  |  | 47.0 | 19.80 | 二氧化硫 | 142 | 142 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 17.9 | 17.9 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 1.99 | 1.99 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三电解西部净化 |  |  | 2015-1-30 9:00:00 |  |  | 58.0 |  | 二氧化硫 | 98 | 98 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 15.1 | 15.1 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.16 | 2.16 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 7.8 | 7.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三电解中部净化 |  |  |  |  |  | 52.0 | 20.70 | 二氧化硫 | 154 | 154 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 17.9 | 17.9 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.08 | 2.08 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炭素3#煅烧回转窑 |  | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/铝用炭素厂/石油焦煅烧炉(窑) | 2015-2-5 9:00:00 |  |  | 62.0 | 19.70 | 二氧化硫 | 345 | 345 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 70.1 | 70.1 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 19.9 | 19.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炭素成型Ｃ-６ |  | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/铝用炭素厂/生阳极制造/混捏成型系统 | 2015-2-4 9:00:00 |  |  | 27.0 | 21.00 | 颗粒物 | 19.6 | 19.6 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 4.3 | 4.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炭素成型Ｃ-８ |  |  |  |  |  | 31.0 |  | 颗粒物 | 19.7 | 19.7 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炭素三焙烧净化 |  | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/铝用炭素厂/阳极焙烧炉 | 2015-2-3 9:00:00 |  |  | 27.0 | 20.40 | 二氧化硫 | 23 | 23 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 21.89 | 21.89 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 1.93 | 1.93 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沥青烟 | 18.93 | 18.93 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 17.4 | 17.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炭素四焙烧净化 |  |  |  |  |  | 17.0 | 20.70 | 二氧化硫 | 47 | 47 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 23.86 | 23.86 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 1.97 | 1.97 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沥青烟 | 19.56 | 19.56 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 12.6 | 12.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炭素阳极组装Ｐ５ |  | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/铝用炭素厂/阳极组装及残极破碎 | 2015-2-4 9:00:00 |  |  | 3.0 | 0.00 | 颗粒物 | 19.4 | 19.4 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 13.1 | 13.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炭素阳极组装Ｐ９ |  |  |  |  |  | 5.0 |  | 颗粒物 | 28.2 | 28.2 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 碳素４＃煅烧回转窑 |  | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/铝用炭素厂/石油焦煅烧炉(窑) | 2015-2-5 9:00:00 |  |  | 66.0 | 18.50 | 二氧化硫 | 354 | 354 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 64.2 | 64.2 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 16.9 | 16.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一电解东部净化 |  | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 2015-1-27 9:00:00 |  |  | 52.0 | 20.70 | 二氧化硫 | 82 | 82 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 14.9 | 14.9 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 1.49 | 1.49 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烟气流量 | 384572 | 384572 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一电解西部净化 |  |  | 2015-1-26 9:00:00 |  |  | 49.0 | 20.80 | 二氧化硫 | 77.16 | 77.16 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 12.4 | 12.4 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2 | 2 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 6.9 | 6.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一电解中部净化 |  |  |  |  |  | 61.0 | 20.90 | 二氧化硫 | 77.16 | 77.16 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 12.7 | 12.7 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 1.37 | 1.37 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 湟中县 | 黄河鑫业有限公司 | 铝冶炼 | 1#焙烧 |  |  | 2015-1-9 14:00:00 |  |  |  |  | 氮氧化物 | 139 | 139 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/铝用炭素厂/阳极焙烧炉 |  |  | 103291.000000 |  | 15.20 | 颗粒物 | 11 | 11 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 101575.000000 |  |  | 氟化物 | 2.14 | 2.14 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104052.000000 |  |  | 沥青烟 | 9 | 9 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 248 | 248 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 1#电解净化 |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 3 | 3 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 |  |  | 272264.000000 |  |  | 颗粒物 | 12 | 12 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 272795.000000 |  |  | 氟化物 | 2.37 | 2.37 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 22 | 22 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 2#焙烧 |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 144 | 144 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/铝用炭素厂/阳极焙烧炉 |  |  | 100868.000000 |  | 6.70 | 颗粒物 | 13 | 13 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 101575.000000 |  |  | 氟化物 | 2.01 | 2.01 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 102136.000000 |  |  | 沥青烟 | 9 | 9 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 267 | 267 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 2#电解净化 |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 2 | 2 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 |  |  | 276632.000000 |  | 20.30 | 颗粒物 | 11 | 11 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 276478.000000 |  |  | 氟化物 | 1.93 | 1.93 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 12 | 12 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 3#焙烧 |  | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/铝用炭素厂/阳极焙烧炉 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 234 | 234 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 54 | 54 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100368.000000 |  |  | 颗粒物 | 22 | 22 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104468.000000 |  |  | 氟化物 | 2.13 | 2.13 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100507.000000 |  |  | 沥青烟 | 10 | 10 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 3#电解净化 |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 2 | 2 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 |  |  | 263493.000000 |  | 19.80 | 颗粒物 | 6 | 6 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 262033.000000 |  |  | 氟化物 | 2.24 | 2.24 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 21 | 21 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 锻烧2# |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 65 | 65 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/铝用炭素厂/石油焦煅烧炉(窑) |  |  | 39191.000000 |  |  | 颗粒物 | 14 | 14 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 188 | 188 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 湟中县 | 青海黄河水电再生铝业有限公司 | 铝冶炼 | 07三电解4号净化除尘后 | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 2015-1-8 11:00:00 |  |  |  |  | 二氧化硫 | 25 | 25 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 2 | 2 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 171792.000000 |  | 20.40 | 颗粒物 | 7 | 7 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 175502.000000 |  |  | 氟化物 | 2.17 | 2.17 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 08三电解5号净化除尘后 |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 18 | 18 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 2 | 2 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 166257.000000 |  | 19.80 | 颗粒物 | 10 | 10 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 172332.000000 |  |  | 氟化物 | 2.1 | 2.1 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 09三电解6号净化除尘后 |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 22 | 22 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 2 | 2 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 112363.000000 |  | 20.00 | 颗粒物 | 8 | 8 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 115995.000000 |  |  | 氟化物 | 2.16 | 2.16 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 10四电解4号净化除尘后 |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 30 | 30 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 2 | 2 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 153012.000000 |  | 20.50 | 颗粒物 | 7 | 7 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 157090.000000 |  |  | 氟化物 | 2.42 | 2.42 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 11四电解5号净化除尘后 |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 10 | 10 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 2 | 2 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 142626.000000 |  | 19.80 | 颗粒物 | 11 | 11 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 146060.000000 |  |  | 氟化物 | 2.21 | 2.21 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 12四电解6号净化除尘后 |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 20 | 20 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 2 | 2 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 132395.000000 |  | 19.80 | 颗粒物 | 9 | 9 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 132299.000000 |  |  | 氟化物 | 2.42 | 2.42 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 14焙烧1号除尘后 |  | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/铝用炭素厂/阳极焙烧炉 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 70 | 70 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 31 | 31 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 92177.000000 |  | 20.10 | 颗粒物 | 14 | 14 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42303.000000 |  |  | 氟化物 | 2.17 | 2.17 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 92374.000000 |  |  | 沥青烟 | 32 | 32 | 20 | mg/m3 | 否 | 0.6 |  |
|  |  |  | １６煅烧２＃除尘后 |  | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/铝用炭素厂/石油焦煅烧炉(窑) |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 253 | 253 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 162 | 162 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 38158.000000 |  | 18.80 | 颗粒物 | 10 | 10 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 湟中县 | 青海金广镍铬材料有限公司 | 其他常用有色金属冶炼 | 1#－2#熔炼炉除尘后 |  |  | 2015-1-22 14:00:00 |  | 107835.000000 |  |  | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 0.17 | 0.17 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工业炉窑大气污染物排放标准 | /1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/有害污染物最高允许排放浓度/所有工业炉窑/二级标准 | 2015-1-22 10:00:00 |  | 118570.000000 |  |  | 二氧化硫 | 6 | 6 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 11 | 11 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铁合金工业污染物排放标准 | /自2015年1月1日起，现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉 | 2015-1-22 9:00:00 |  |  |  | 18.20 | 颗粒物 | 20.8 | 20.8 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 湟中县 | 青海鑫恒铝业有限公司 | 铝冶炼 | 电解二净化除尘后 | 大气污染物综合排放标准 | /1997年1月1日起设立（包括新建、扩建、改建）的污染源/其他 | 2015-2-10 12:00:00 |  | 1090983.000000 |  |  | 氮氧化物 | <3 | <3 | 240 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 15.6 | 15.6 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.6 | 2.6 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.50 | 二氧化硫 | 63 | 63 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 电解一净化除尘后 | 大气污染物综合排放标准 | /1997年1月1日起设立（包括新建、扩建、改建）的污染源/其他 |  |  | 870809.000000 |  |  | 氮氧化物 | <3 | <3 | 240 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 14.7 | 14.7 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.55 | 2.55 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.60 | 二氧化硫 | 52 | 52 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 湟中县 | 青海珠峰锌业有限公司 | 铅锌冶炼 | 1万吨回转窑除尘、脱硫后 | 铅、锌工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 | 2015-2-5 10:00:00 |  | 27944.000000 |  | 17.40 | 二氧化硫 | 78 | 266 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 7 | 11 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28445.000000 |  |  | 铅及化合物 | 0.95 | 0.95 | 8 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | 0.22 | 0.22 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27944.000000 |  |  | 颗粒物 | 20.3 | 68.9 | 80 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 3万吨回转窑除尘、脱硫后 |  |  |  |  | 16637.000000 |  |  | 镉及化合物 | 0.01 | 0.01 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 |  |  | 15578.000000 |  |  | 颗粒物 | 26.8 | 61.5 | 80 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.40 | 二氧化硫 | 121 | 279 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 21 | 32 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16637.000000 |  |  | 铅及化合物 | 0.01 | 0.01 | 8 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 镉冶炼除尘后 |  |  |  |  | 12438.000000 |  |  | 铅及化合物 | 0.1 | 0.1 | 8 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | 0.67 | 0.67 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12215.000000 |  |  | 颗粒物 | 24.3 | 24.3 | 80 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 硫酸塔脱硫后 |  |  |  |  | 14905.000000 |  |  | 氮氧化物 | 10 | 17 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 |  |  |  |  | 16.90 | 二氧化硫 | 83 | 88 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 湟中县 | 西部矿业百河铝业有限责任公司 | 铝冶炼 | 电解二系统 | 大气污染物综合排放标准 | /1997年1月1日起设立（包括新建、扩建、改建）的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用 | 2015-2-9 16:00:00 |  | 288881.000000 |  |  | 氮氧化物 | 14 | 14 | 240 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 16.6 | 16.6 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.84 | 2.84 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10 | 二氧化硫 | 87 | 87 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 电解三系统 | 大气污染物综合排放标准 | /1997年1月1日起设立（包括新建、扩建、改建）的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用 |  |  | 255182.000000 |  |  | 氮氧化物 | 16 | 16 | 240 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 16 | 16 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.9 | 2.9 | 3 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.00 | 二氧化硫 | 93 | 93 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 湟中县 | 西部矿业股份有限公司锌业分公司 | 铅锌冶炼 | 感应电炉除尘后 |  |  | 2015-2-10 9:00:00 |  | 3071.000000 |  |  | 氮氧化物 | 7 | 11 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3012.000000 |  |  | 镉及化合物 | 0.1 | 0.1 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 |  |  | 3071.000000 |  |  | 颗粒物 | 29.8 | 56.7 | 80 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3012.000000 |  |  | 铅及化合物 | 0.1 | 0.1 | 8 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3071.000000 |  | 14.60 | 二氧化硫 | 6 | 10 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 回转窑除尘后 |  |  |  |  | 40093.000000 |  |  | 氮氧化物 | 66 | 84 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40494.000000 |  |  | 镉及化合物 | 0.52 | 0.52 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | 1.62 | 1.62 | 8 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | /自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/烧结 |  |  | 40093.000000 |  | 14.50 | 二氧化硫 | 168 | 213 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 42.1 | 53.5 | 80 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 硫酸塔脱硫后 |  |  | 2015-2-10 10:00:00 |  | 34881.000000 |  |  | 氮氧化物 | 4 | 4 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起，现有企业和自2010年10月1日起，新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 | 2015-2-10 9:00:00 |  |  |  |  | 二氧化硫 | 136 | 136 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 湟源县 | 青海华铁金属有限公司 | 铁合金冶炼 | 二分厂4000KVA精炼炉4 | 铁合金工业污染物排放标准 | /自2015年1月1日起，现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉 | 2015-1-20 16:00:00 |  |  |  |  | 二氧化硫 | 67 | 67 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 67 | 67 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 73168.000000 |  | 18.70 | 颗粒物 | 43 | 43 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 二分厂4000KVA精炼炉5# |  |  |  |  | 60117.000000 |  | 18.90 | 烟尘 | 40 | 40 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 42 | 42 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 59 | 59 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 四分厂2500KVA精炼炉1 |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 59 | 59 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 67 | 67 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 108890.000000 |  | 17.90 | 颗粒物 | 21 | 21 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 四分厂2500KVA精炼炉2 |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 43 | 43 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 57 | 57 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 113055.000000 |  | 18.30 | 颗粒物 | 38 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 四分厂2500KVA精炼炉3 |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 49 | 49 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 51 | 51 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 109327.000000 |  | 18.90 | 颗粒物 | 38 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |

签发：                                  审核：                                    录入：