| 2015年一季度国控企业污染源废水监测数据审核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 城东区 | 西宁张氏实业（集团）畜禽制品公司 | 畜禽屠宰 | 沙塘川 | 排污口 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | /1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业/畜类屠宰加工/排放浓度/一级标准 | 2015-1-27 0:00:00 |  |  | PH值 | 6.81 | 6-8.5 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 28 | 30 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 80 | 80 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 22 | 60 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大肠菌群 | 5400 | 5000 | 个/L | 否 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.91 | 15 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.26 | 15 | mg/L | 是 |  |  |
| 城中区 | 青海大自然地毯纱有限公司 | 毛制品制造 | 湟水 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 | 2015-1-28 0:00:00 |  |  | PH值 | 8.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 300 | 50 | mg/L | 否 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 4.1 | 1.5 | mg/L | 否 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 482 | 200 | mg/L | 否 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 10 | 80 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.06 | 0 | mg/L | 否 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 34 | 100 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.07 | 20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 81.3 | 30 | mg/L | 否 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.026 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
| 城北区 | 青海明胶有限责任公司 | 动物胶制造 | 北川河 | 排污口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/二级标准 | 2015-1-28 0:00:00 |  |  | 氨氮 | 2.76 | 25 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.86 | 15 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 23 | 30 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 61 | 150 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 17 | 150 | mg/l | 是 |  |  |
| 城北区 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 | 液体乳及乳制品制造 | 湟水 | 排污口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/二级标准 | 2015-1-27 0:00:00 |  |  | PH值 | 8.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 40 | 30 | mg/l | 否 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 95 | 150 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 22 | 150 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 16.3 | 25 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.77 | 15 | mg/l | 是 |  |  |
| 大通回族土族自治县 | 青海黎明化工有限责任公司 | 其他基础化学原料制造 | 北川河 | 污水处理站 | 污水综合排放标准 | /1997年12月31日之前建设（包括改、扩建）单位/第二类污染物最高允许排放浓度/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2015-1-20 0:00:00 |  |  | PH值 | 7.79 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 9 | 30 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 315 | 100 | mg/L | 否 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 13 | 70 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 6.038 | 15 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
| 大通回族土族自治县 | 青海宜化化工有限责任公司 | 合成纤维单(聚合)体的制造 | 北川河 | 总排口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/二级标准 | 2015-1-21 0:00:00 |  |  | PH值 | 7.64 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 19 | 30 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 128 | 150 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.0005 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 32 | 150 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.883 | 25 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量 | 240.6 |  |  |  |  |  |
| 湟中县 | 黄河鑫业有限公司 | 铝冶炼 | 湟水 | 铸造循环池 | 铝工业污染物排放标准 | /水污染物排放浓度限值/自2012年1月1日起，现有企业执行的水污染物排放限值/直接排放/未设有煤气生产系统企业执行的水污染物排放限值 | 2015-1-15 0:00:00 |  |  | PH值 | 9.18 | 6-9 | 无量纲 |  |  | 废水不外排 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 43.21 | 15 | mg/L |  |  | 废水不外排 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 |  | mg/L |  |  | 废水不外排 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 7.49 | 5 | mg/L |  |  | 废水不外排 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.29 | 3 | mg/L |  |  | 废水不外排 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 4 |  | mg/L |  |  | 废水不外排 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.455 | 1 | mg/L |  |  | 废水不外排 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 32 | 60 | mg/L |  |  | 废水不外排 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挥发酚 | <0.01 |  | mg/L |  |  | 废水不外排 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 18 | 30 | mg/L |  |  | 废水不外排 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.603 | 8 | mg/L |  |  | 废水不外排 |
| 湟中县 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 磷肥制造 | 西纳川 | 废水总排口 | 合成氨工业水污染物排放标准 | /2001年1月1日起建设（包括改、扩建）的单位/中型企业/尿素 硝氨 碳氨/mg/L标准值 | 2015-1-15 0:00:00 |  |  | PH值 | 7.86 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 15 | 150 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挥发酚 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 21 | 100 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.83 | 70 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.15 | 5 | mg/L | 是 |  |  |

签发：                            审核：                             录入：                               第   页，共    页