Theta TDR观测记录表（冻土室平板状三针探头）

观测时间：   2008 年   5  月  31  日                 观测人： 余凡  钞振华                      记录人：冯磊  王静

同步地点及样地编号（例如兰大草地站样带6）：                                     环刀规格（体积100cc或者200cc）：

| 样点编号 | 照片编号 | 采样 时间 | 铝盒盒 身编号 | Theta公司 快速TDR（冻土室平板状三针探头） |  | 土壤温度 （针式温度计） |  | 备注 （描述地表植被，土壤饱和情况，地下水是否出露） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 土壤温度 （℃） | 土壤水分 （%vol） | 编号 (#BG-5 ) | 编号 (# ) |  |
| PM-E1 | 3472 3473 3474 | 10:00 | 50cm | 14.7 | 16.3 | 14.9 |  |  |
|  |  |  | 20cm | 15.2 | 15.4 | 15.0 |  |  |
|  |  |  | 15cm | 14.8 | 19.2 | 14.8 |  |  |
|  |  |  | 10cm | 14.3 | 14.5 | 14.2 |  |  |
|  |  |  | 5cm | 14.6 | 14.0 | 14.8 |  |  |
| PM-E2 | 3475 | 10:31 | 50cm | 15.1 | 28 | 14.1 |  |  |
|  |  |  | 20cm | 15.6 | 26.9 | 15.9 |  |  |
|  |  |  | 15cm | 15.4 | 22.3 | 15.4 |  |  |
|  |  |  | 10cm | 15.6 | 20.6 | 15.1 |  |  |
|  |  |  | 5cm | 18.9 | 25 | 15.8 |  |  |

| 样点编号 | 照片编号 | 采样 时间 | 铝盒盒 身编号 | Theta公司 快速TDR（冻土室平板状三针探头） |  | 土壤温度 （针式温度计） |  | 备注 （描述地表植被，土壤饱和情况，地下水是否出露） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 土壤温度 （℃） | 土壤水分 （%vol） | 编号 (# ) | 编号 (# ) |  |
| PM-E3 | 3476 | 10:40 | 50cm | 14.7 | 26.9 | 14.1 |  |  |
|  |  |  | 20cm | 15.6 | 21.7 | 15.7 |  |  |
|  |  |  | 15cm | 15.1 | 16.1 | 15.2 |  |  |
|  |  |  | 10cm | 15.0 | 15.2 | 15.0 |  |  |
|  |  |  | 5cm | 16.0 | 15.8 | 16.1 |  |  |
| PM-E3 | 3477 | 11:10 | 50cm | 15.5 | 36 | 13.7 |  |  |
|  |  |  | 20cm | 16.0 | 33.3 | 15.8 |  |  |
|  |  |  | 15cm | 15.8 | 29.8 | 15.7 |  |  |
|  |  |  | 10cm | 16.5 | 23.5 | 16.3 |  |  |
|  |  |  | 5cm | 17.6 | 26.1 | 17.3 |  |  |
| PM-D1 | 3478 | 11:30 | 50cm | 15.3 | 31.1 | 14.8 |  |  |
|  |  |  | 20cm | 16.0 | 34.9 | 16.0 |  |  |
|  |  |  | 15cm | 16.0 | 36.1 | 15.8 |  |  |
|  |  |  | 10cm | 16.6 | 36.3 | 16.4 |  |  |
|  |  |  | 5cm | 20.8 | 35.5 | 18.8 |  |  |
| 样点编号 | 照片编号 | 采样 时间 | 铝盒盒 身编号 | Theta公司 快速TDR（冻土室平板状三针探头） |  | 土壤温度 （针式温度计） |  | 备注 （描述地表植被，土壤饱和情况，地下水是否出露） |
|  |  |  |  | 土壤温度 （℃） | 土壤水分 （%vol） | 编号 (# ) | 编号 (# ) |  |
| PM-D2 | 3479 | 11:41 | 50cm | 16.1 | 37.2 | 15.2 |  |  |
|  |  |  | 20cm | 17.3 | 33.7 | 16.1 |  |  |
|  |  |  | 15cm | 15.8 | 33.9 | 16.0 |  |  |
|  |  |  | 10cm | 15.9 | 34.7 | 15.9 |  |  |
|  |  |  | 5cm | 16.0 | 33.7 | 16.0 |  |  |
| PM-D3 | 3480 | 11:50 | 50cm | 14.5 | 36.7 | 13.6 |  |  |
|  |  |  | 20cm | 16.3 | 27.4 | 15.4 |  |  |
|  |  |  | 15cm | 15.2 | 28.9 | 15.1 |  |  |
|  |  |  | 10cm | 17.5 | 27.4 | 15.1 |  |  |
|  |  |  | 5cm | 23.2 | 30.8 | 16.1 |  |  |
| PM-D4 | 3481 | 12:00 | 50cm | 12.9 | 20.8 | 13.3 |  |  |
|  |  |  | 20cm | 15.0 | 21.7 | 14.6 |  |  |
|  |  |  | 15cm | 14.7 | 19.9 | 14.4 |  |  |
|  |  |  | 10cm | 15.6 | 19.1 | 14.6 |  |  |
|  |  |  | 5cm | 18.8 | 16.3 | 15.1 |  |  |
| 样点编号 | 照片编号 | 采样 时间 | 铝盒盒 身编号 | Theta公司 快速TDR（冻土室平板状三针探头） |  | 土壤温度 （针式温度计） |  | 备注 （描述地表植被，土壤饱和情况，地下水是否出露） |
|  |  |  |  | 土壤温度 （℃） | 土壤水分 （%vol） | 编号 (# ) | 编号 (# ) |  |
| PM-A1 100’03’33.2 39’14’25.4 | 3482 | 17:52 | 50cm | 15 | 46.3 | 14.8 |  |  |
|  |  |  | 20cm | 16.1 | 42.7 | 16.2 |  |  |
|  |  |  | 15cm | 17.1 | 42.9 | 17.5 |  |  |
|  |  |  | 10cm | 18.4 | 44.2 | 18.9 |  |  |
|  |  |  | 5cm | 22.7 | 43.8 | 21.2 |  |  |
| PM-A2 100’03’36.7 39’14’22.6 | 3483 3484 | 18:10 | 50cm | 15.7 | 41.4 | 14.8 |  |  |
|  |  |  | 20cm | 17.6 | 42.9 | 17.1 |  |  |
|  |  |  | 15cm | 18.5 | 40.7 | 18.1 |  |  |
|  |  |  | 10cm | 19.7 | 38.3 | 19.2 |  |  |
|  |  |  | 5cm | 21.4 | 39.5 | 21.5 |  |  |
| PM-A3 100’03’43.7 39’14’17.3 | 3485 3486 | 18:28 | 50cm | 16.3 | 44.8 | 15.5 |  |  |
|  |  |  | 20cm | 17.3 | 26 | 17.0 |  |  |
|  |  |  | 15cm | 17.9 | 10.8 | 17.9 |  |  |
|  |  |  | 10cm | ? | ? | 18.3 |  |  |
|  |  |  | 5cm | ? | ? | 19.6 |  |  |
| 样点编号 | 照片编号 | 采样 时间 | 铝盒盒 身编号 | Theta公司 快速TDR（冻土室平板状三针探头） |  | 土壤温度 （针式温度计） |  | 备注 （描述地表植被，土壤饱和情况，地下水是否出露） |
|  |  |  |  | 土壤温度 （℃） | 土壤水分 （%vol） | 编号 (# ) | 编号 (# ) |  |
| PM-A4 100’03’49.6 39’14’13.6 | 3491 3492 | 18:44 | 50cm | 16.0 | 48.9 | 14.6 |  |  |
|  |  |  | 20cm | 16.5 | 44.7 | 16.2 |  |  |
|  |  |  | 15cm | 17.7 | 41.2 | 18.0 |  |  |
|  |  |  | 10cm | 20.1 | 40.5 | 19.5 |  |  |
|  |  |  | 5cm | 22 | 39.9 | 21.3 |  |  |
|  |  |  | 50cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5cm |  |  |  |  |  |