## 废水监测数据审核表
青海省海东市市级重点排污单位废水监测数据审核表
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
循化撒拉族自治县 | 青海省循化县谢坑铜金矿 | 铜矿采选 | / | 尾矿车间 | / | / | 2019-6-26 | 88.9 | / | PH值 | 7.15 | / | 无量纲 |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 总磷 | 0.9 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 化学需氧量 | 104 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 总汞 | <0.00004 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 总镉 | <0.0001 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 总氮 | 17.2 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 铁 | 0.09 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 六价铬 | <0.004 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 总砷 | <0.0003 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 总铅 | <0.001 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 总铜 | 0.012 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 锌 | 0.03 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
循化县 | 青海天香两椒有限公司 | 农副产品加工 | [6 empty] | / | pH | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 18 | / | mg/L
[10 empty] | 氨氮 | 0.103 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 五日生化需氧量 | 1 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 13 | / | mg/L
[10 empty] | 总磷 | 0.05 | / | mg/L
[10 empty] | 总氮 | 2.68 | / | mg/L
化隆县 | 青海佳通太阳能新材料有限公司 | 碳化硅 | / | 污水处理站总排口 | / | / | 2019-4-15 | 0.03 | / | pH | 7.92-7.98 | / | 无量纲 |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 化学需氧量 | 44 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 五日生化需氧量 | 19.6 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 悬浮物 | 9 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 氨氮 | 3.36 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
乐都区 | 青海青乐化工机械有限公司 | 弹药装药行业 | / | 上厂废水处理站总排口 | / | / | 2019-6-28 |  | / | pH | 7.54-7.67 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 9 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 15L | 60 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.362 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 五日生化需氧量 | 1 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 2.84 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.35 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 石油类 | 0.06L | 3 | mg/L | 是