## 废水监测数据审核表
青海省海东市市级重点排污单位废水监测数据审核表
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
循化撒拉族自治县 | 青海省循化县谢坑铜金矿 | 铜矿采选 | / | 尾矿车间 | / | / | 2019-11-11 | 66.7 | / | PH值 | 7.36 | / | 无量纲 |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 总磷 | 0.03 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 化学需氧量 | 57 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 总汞 | 0.0004L | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 总镉 | 0.0001L | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 总氮 | 38.7 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 铁 | 0.35 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 六价铬 | 0.004L | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 总砷 | 0.0003L | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 总铅 | 0.001L | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 总铜 | 0.001L | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 锌 | 0.04 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
循化县 | 青海天香两椒有限公司 | 农副产品加工 |  | 污水处理设施出口 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB18920-2002标准 | / | 2019-11-6 | 67 | / | pH | 7.84-7.97 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 15L | / | mg/L
[10 empty] | 氨氮 | 0.28 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 五日生化需氧量 | 1 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 11 | / | mg/L
[10 empty] | 总磷 | 0.04 | / | mg/L
[10 empty] | 总氮 | 3.35 | / | mg/L
化隆县 | 青海佳通太阳能新材料有限公司 | 碳化硅 | / | 污水处理站总排口 | / | / | 2019-10-31 | / | / | pH | 7.73-7.91 | / | 无量纲 |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 化学需氧量 | 31 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 五日生化需氧量 | 6 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 悬浮物 | 14 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 氨氮 | 3.92 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
乐都区 | 青海青乐化工机械有限公司 | 弹药装药行业 | / | 上厂废水处理站总排口 | / | / | 2019-12-23 | 61.1 | / | pH | 8.11 | / | 无量纲 |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 悬浮物 | 9 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 化学需氧量 | 26 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 氨氮 | 1.2 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 总氮 | 2.98 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 总磷 | 0.07 | / | mg/L |  |  | 废水不外排
[10 empty] | 石油类 | 0.06L | / | mg/L |  |  | 废水不外排
民和县 | 青海民和威思顿精淀粉有限责任公司 | 淀粉工业 | / | 污水处理站总排口 | 《淀粉工业水污染物排放标准》GB25461-2010表2直接排放标准 | / | 2019-10-14 | 10 | / | pH | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 29 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 2.64 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 五日生化需氧量 | 15.9 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 9 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.36 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 5.33 | 30 | mg/L | 是
民和县 | 青海民和威思顿精淀粉有限责任公司 | 淀粉工业 | / | 污水处理站总排口 | 《淀粉工业水污染物排放标准》GB25461-2010表2直接排放标准 | / | 2019-10-23 | 12 | / | pH | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 49 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 4.32 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 五日生化需氧量 | 12.6 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 9 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.27 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 5.48 | 30 | mg/L | 是
互助县 | 青海威思顿薯业集团有限责任公司互助分公司 | 淀粉工业 | 沙塘川河 | 污水处理站总排口 | 《淀粉工业水污染物排放标准》GB25461-2010表2直接排放标准 | / | 2019-10-16 | 25.9 | / | pH | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 29 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 1.94 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 五日生化需氧量 | 4 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.35 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 8.46 | 30 | mg/L | 是
互助县 | 青海威思顿薯业集团有限责任公司互助分公司 | 淀粉工业 | 沙塘川河 | 污水处理站总排口 | 《淀粉工业水污染物排放标准》GB25461-2010表2直接排放标准 | / | 2019-10-22 | 25.9 | / | pH | 7.76 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 38 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 1.92 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 五日生化需氧量 | 2.5 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.56 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 8.31 | 30 | mg/L | 是