## 东西向过渡带同步记录
东西向过度带（60m×360m）星 同步记录表格
天气：多云 测量人： 汪洋 记录人： 潘小多
测量项目：地表辐射温度 仪器编号：寒旱所5#
日期：2008-05-24 测量开始时间：11:30 测量结束时间： 11:55
备注：11：34；11：40 ASAR,PALSAR 卫星同步。样地14-15到08-09的红外温度数据有一定偏差，因为距离同步时间过长。
备注：具体编号位置见示意图
样带号 | 定标前辐射温度℃ | [7 empty] | 定标后辐射温度℃
N08-09 | 49.1 | 49.4 | 50.5 | 51.2 | 51.4 | 44.7 | 51 | 50.7 | 48.2786 | 48.5714 | 49.645 | 50.3282 | 50.5234 | 43.9842 | 50.133 | 49.8402
| 49.5 | 50.1 | 41.4 | 44.8 | 50 | 51.9 |  |  | 48.669 | 49.2546 | 40.7634 | 44.0818 | 49.157 | 51.0114
N09-10 | 51.8 | 50 | 49.8 | 50.9 | 49.3 | 48.2 | 52.4 | 50.2 | 50.9138 | 49.157 | 48.9618 | 50.0354 | 48.4738 | 47.4002 | 51.4994 | 49.3522
| 51.5 | 49.5 | 54.8 | 37.5 | 52.6 | 52.2 |  |  | 50.621 | 48.669 | 53.8418 | 36.957 | 51.6946 | 51.3042
N10-11 | 52.3 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 38.6 | 54.6 | 53.4 | 51.4018 | 37.8354 | 37.8354 | 37.7378 | 37.7378 | 38.0306 | 53.6466 | 52.4754
| 54.6 | 52.9 | 56.3 | 53.6 | 51.3 | 51.6 | 50.6 | 50.9 | 53.6466 | 51.9874 | 55.3058 | 52.6706 | 50.4258 | 50.7186 | 49.7426 | 50.0354
| 51.8 | 51.6 | [6 empty] | 50.9138 | 50.7186
N11-12 | 47.1 | 48.1 | 50.9 | 51.1 | 42.5 | 51.2 | 42.1 | 44.9 | 46.3266 | 47.3026 | 50.0354 | 50.2306 | 41.837 | 50.3282 | 41.4466 | 44.1794
| 50.1 | 50.2 | 47.3 | 49.6 | 51.3 | 50.6 | 51.9 | 48.3 | 49.2546 | 49.3522 | 46.5218 | 48.7666 | 50.4258 | 49.7426 | 51.0114 | 47.4978
N12-13 | 53.8 | 48.2 | 37.6 | 43.2 | 39.7 | 44.6 | 49.4 | 44.1 | 52.8658 | 47.4002 | 37.0546 | 42.5202 | 39.1042 | 43.8866 | 48.5714 | 43.3986
| 46.8 | 47 | 51 | 49.3 | 49.5 | 45 | 51.1 | 50.2 | 46.0338 | 46.229 | 50.133 | 48.4738 | 48.669 | 44.277 | 50.2306 | 49.3522
| 47.9 | 39.8 | [6 empty] | 47.1074 | 39.2018
N13-14 | 49.3 | 51.2 | 51.3 | 51.5 | 50.3 | 50.4 | 51.1 | 50.7 | 48.4738 | 50.3282 | 50.4258 | 50.621 | 49.4498 | 49.5474 | 50.2306 | 49.8402
| 44 | 44.8 | 49.5 | 50.4 | 50.8 | 50.4 | 49.4 | 49.1 | 43.301 | 44.0818 | 48.669 | 49.5474 | 49.9378 | 49.5474 | 48.5714 | 48.2786
| 52.9 | 52.9 | 45.2 | 43.2 | 40.8 | 37.8 |  |  | 51.9874 | 51.9874 | 44.4722 | 42.5202 | 40.1778 | 37.2498
N14-15 | 47.1 | 49 | 49.5 | 48.5 | 48.5 | 48.8 | 49.7 | 48.6 | 46.3266 | 48.181 | 48.669 | 47.693 | 47.693 | 47.9858 | 48.8642 | 47.7906
| 49.4 | 47.6 | 48.6 | 49.8 | 50.2 | 49.9 | 49.9 | 39.7 | 48.5714 | 46.8146 | 47.7906 | 48.9618 | 49.3522 | 49.0594 | 49.0594 | 39.1042
| 50 | 51.7 | 45.5 | 54.4 | 45.6 | 52.2 |  |  | 49.157 | 50.8162 | 44.765 | 53.4514 | 44.8626 | 51.3042
N15-16 | 48.2 | 49.6 | 48.5 | 53.5 | 49.2 | 49.1 | 41.5 | 42 | 47.4002 | 48.7666 | 47.693 | 52.573 | 48.3762 | 48.2786 | 40.861 | 41.349
| 44.4 | 43.3 | 52.6 | 51.8 | 48.1 | 45.1 | 46.6 | 49.5 | 43.6914 | 42.6178 | 51.6946 | 50.9138 | 47.3026 | 44.3746 | 45.8386 | 48.669
| 49.5 | 49.1 | 50.6 | 50.4 | 46.9 | 51.1 | 49 | 49.6 | 48.669 | 48.2786 | 49.7426 | 49.5474 | 46.1314 | 50.2306 | 48.181 | 48.7666
| 49.1 | 48.2 | [6 empty] | 48.2786 | 47.4002
N16-17 | 42.5 | 46.4 | 47.3 | 41.3 | 47.9 | 48.1 | 49.5 | 46 | 41.837 | 45.6434 | 46.5218 | 40.6658 | 47.1074 | 47.3026 | 48.669 | 45.253
| 46.8 | 46.9 | 48 | 47.5 | 41.1 | 45 | 52.7 | 37.1 | 46.0338 | 46.1314 | 47.205 | 46.717 | 40.4706 | 44.277 | 51.7922 | 36.5666
| 46.9 | 47.4 | 48.2 | 44.1 |  |  |  |  | 46.1314 | 46.6194 | 47.4002 | 43.3986
N17-18 | 46.5 | 45.9 | 45.3 | 48.3 | 36.1 | 39.1 | 47.5 | 47.6 | 45.741 | 45.1554 | 44.5698 | 47.4978 | 35.5906 | 38.5186 | 46.717 | 46.8146
| 46.2 | 46.6 | 45.8 | 46.1 | 45.9 | 46.3 | 45.9 | 46 | 45.4482 | 45.8386 | 45.0578 | 45.3506 | 45.1554 | 45.5458 | 45.1554 | 45.253
| 47.7 | 46.8 | 48 | 33.9 | 46.6 | 41.7 | 47.9 | 37.7 | 46.9122 | 46.0338 | 47.205 | 33.4434 | 45.8386 | 41.0562 | 47.1074 | 37.1522
N18-19 | 47 | 49.5 | 41.4 | 36.8 | 48.2 | 48.4 | 43.6 | 41.1 | 46.229 | 48.669 | 40.7634 | 36.2738 | 47.4002 | 47.5954 | 42.9106 | 40.4706
| 47.2 | 47.7 | 48.6 | 46.6 | 47.5 | 48.1 | 39.2 | 43.2 | 46.4242 | 46.9122 | 47.7906 | 45.8386 | 46.717 | 47.3026 | 38.6162 | 42.5202
| 39.4 | 37.4 | 49.8 | 50.4 | 33.9 | 36.1 | 47.7 | 42.4 | 38.8114 | 36.8594 | 48.9618 | 49.5474 | 33.4434 | 35.5906 | 46.9122 | 41.7394
| 45.8 | 46.8 | [6 empty] | 45.0578 | 46.0338
N19-20 | 46.4 | 46.2 | 46.3 | 45.9 | 47.6 | 46.8 | 46.3 | 46.8 | 45.6434 | 45.4482 | 45.5458 | 45.1554 | 46.8146 | 46.0338 | 45.5458 | 46.0338
| 46.4 | 47.3 | 48.2 | 48.5 | 47.6 | 48.6 | 47.7 | 47.5 | 45.6434 | 46.5218 | 47.4002 | 47.693 | 46.8146 | 47.7906 | 46.9122 | 46.717
| 37.8 | 46.9 | 47.4 | 46.8 | 47.7 | 48.5 | 46.5 | 46.2 | 37.2498 | 46.1314 | 46.6194 | 46.0338 | 46.9122 | 47.693 | 45.741 | 45.4482
| 43.2 | 42.5 | [6 empty] | 42.5202 | 41.837
S08-09 | 51.6 | 42.9 | 50.8 | 51.8 | 51.6 | 51.4 | 50.5 | 50.1 | 50.7186 | 42.2274 | 49.9378 | 50.9138 | 50.7186 | 50.5234 | 49.645 | 49.2546
| 51 | 41.5 | 49.7 | 49.6 | 50.9 | 50.5 |  |  | 50.133 | 40.861 | 48.8642 | 48.7666 | 50.0354 | 49.645
S09-10 | 51.3 | 48.9 | 51.4 | 51.2 | 47.2 | 51.2 | 51.7 | 51.6 | 50.4258 | 48.0834 | 50.5234 | 50.3282 | 46.4242 | 50.3282 | 50.8162 | 50.7186
| 56.3 | 49.7 | 51.2 | 39.3 | 51.5 | 49.2 |  |  | 55.3058 | 48.8642 | 50.3282 | 38.7138 | 50.621 | 48.3762
S10-11 | 53.8 | 53.8 | 52.3 | 52.6 | 47 | 55.5 | 56.8 | 54.4 | 52.8658 | 52.8658 | 51.4018 | 51.6946 | 46.229 | 54.525 | 55.7938 | 53.4514
| 43.3 | 55.8 | 60.7 | 56.6 | 49.1 | 51.5 | 50.7 | 52.7 | 42.6178 | 54.8178 | 59.6002 | 55.5986 | 48.2786 | 50.621 | 49.8402 | 51.7922
| 53.6 | 51.6 | [6 empty] | 52.6706 | 50.7186
S11-12 | 51.3 | 50.6 | 50.6 | 51.8 | 51.9 | 48.5 | 50.7 | 51.3 | 50.4258 | 49.7426 | 49.7426 | 50.9138 | 51.0114 | 47.693 | 49.8402 | 50.4258
| 42.5 | 52.5 | 47.5 | 51 | 47.5 | 57.6 | 41.9 | 38.6 | 41.837 | 51.597 | 46.717 | 50.133 | 46.717 | 56.5746 | 41.2514 | 38.0306
S12-13 | 48.1 | 48.9 | 50.2 | 50 | 48.4 | 46.4 | 36.1 | 34.1 | 47.3026 | 48.0834 | 49.3522 | 49.157 | 47.5954 | 45.6434 | 35.5906 | 33.6386
| 46.7 | 52.6 | 49.5 | 51.1 | 46.5 | 50 | 46.4 | 50.3 | 45.9362 | 51.6946 | 48.669 | 50.2306 | 45.741 | 49.157 | 45.6434 | 49.4498
| 37 | 36.1 | [6 empty] | 36.469 | 35.5906
S13-14 | 48.8 | 51.3 | 52.5 | 52.8 | 52.3 | 52.6 | 51.7 | 51.2 | 47.9858 | 50.4258 | 51.597 | 51.8898 | 51.4018 | 51.6946 | 50.8162 | 50.3282
| 48.9 | 49.8 | 49.1 | 49.5 | 49.5 | 45.2 | 48.7 | 48.4 | 48.0834 | 48.9618 | 48.2786 | 48.669 | 48.669 | 44.4722 | 47.8882 | 47.5954
| 49.5 | 48.9 | 51.4 | 50 | 49.6 | 48.4 |  |  | 48.669 | 48.0834 | 50.5234 | 49.157 | 48.7666 | 47.5954
S14-15 | 49.1 | 48.5 | 44.6 | 46.5 | 40.8 | 49.7 | 47.5 | 47.5 | 48.2786 | 47.693 | 43.8866 | 45.741 | 40.1778 | 48.8642 | 46.717 | 46.717
| 47.8 | 47.8 | 41 | 48.2 | 50.1 | 49.4 | 53.3 | 51.1 | 47.0098 | 47.0098 | 40.373 | 47.4002 | 49.2546 | 48.5714 | 52.3778 | 50.2306
| 51.9 | 51.9 | 48.5 | 48.4 | 38.5 | 43.5 |  |  | 51.0114 | 51.0114 | 47.693 | 47.5954 | 37.933 | 42.813
S15-16 | 40.9 | 37.5 | 41.8 | 46.3 | 39.5 | 44.5 | 45.3 | 42.4 | 40.2754 | 36.957 | 41.1538 | 45.5458 | 38.909 | 43.789 | 44.5698 | 41.7394
| 49.2 | 49.1 | 48.9 | 48.7 | 49.3 | 49.5 | 49.9 | 48.6 | 48.3762 | 48.2786 | 48.0834 | 47.8882 | 48.4738 | 48.669 | 49.0594 | 47.7906
| 35.7 | 47.8 | 48.6 | 49.3 | 48.3 | 48.4 | 47.7 | 47.8 | 35.2002 | 47.0098 | 47.7906 | 48.4738 | 47.4978 | 47.5954 | 46.9122 | 47.0098
| 48.1 | 49.3 | [6 empty] | 47.3026 | 48.4738
S16-17 | 48.5 | 48.7 | 36 | 49.5 | 46.7 | 46.8 | 49.7 | 49.4 | 47.693 | 47.8882 | 35.493 | 48.669 | 45.9362 | 46.0338 | 48.8642 | 48.5714
| 46.1 | 48.1 | 48.4 | 48.9 | 43.7 | 42.7 | 40.7 | 44.7 | 45.3506 | 47.3026 | 47.5954 | 48.0834 | 43.0082 | 42.0322 | 40.0802 | 43.9842
| 44.8 | 47.2 | 40.7 | 45 |  |  |  |  | 44.0818 | 46.4242 | 40.0802 | 44.277
S17-18 | 46.7 | 47 | 44.5 | 51 | 47.7 | 47.6 | 40.3 | 48.8 | 45.9362 | 46.229 | 43.789 | 50.133 | 46.9122 | 46.8146 | 39.6898 | 47.9858
| 48.8 | 44.3 | 46.9 | 46.9 | 46.2 | 47.1 | 41.7 | 46.9 | 47.9858 | 43.5938 | 46.1314 | 46.1314 | 45.4482 | 46.3266 | 41.0562 | 46.1314
| 36.4 | 34.5 | 45.6 | 47.1 | 47.6 | 47.2 | 45.5 | 46.5 | 35.8834 | 34.029 | 44.8626 | 46.3266 | 46.8146 | 46.4242 | 44.765 | 45.741
S18-19 | 41.6 | 45.9 | 44.4 | 49.2 | 46 | 47.2 | 45 | 48.2 | 40.9586 | 45.1554 | 43.6914 | 48.3762 | 45.253 | 46.4242 | 44.277 | 47.4002
| 47.5 | 46.4 | 45.7 | 46.8 | 50.2 | 44.3 | 37 | 38.7 | 46.717 | 45.6434 | 44.9602 | 46.0338 | 49.3522 | 43.5938 | 36.469 | 38.1282
| 40.4 | 44.6 | 52.1 | 52.2 | 52.2 | 51.3 | 46.3 | 47.6 | 39.7874 | 43.8866 | 51.2066 | 51.3042 | 51.3042 | 50.4258 | 45.5458 | 46.8146
| 47.6 | 46.7 | [6 empty] | 46.8146 | 45.9362
S19-20 | 47.1 | 46.9 | 47.6 | 49.3 | 46.3 | 46.4 | 49.7 | 48.7 | 46.3266 | 46.1314 | 46.8146 | 48.4738 | 45.5458 | 45.6434 | 48.8642 | 47.8882
| 35.8 | 41.1 | 43.7 | 41.8 | 32.6 | 33.9 | 49.6 | 49.6 | 35.2978 | 40.4706 | 43.0082 | 41.1538 | 32.1746 | 33.4434 | 48.7666 | 48.7666
| 36.3 | 45.9 | 47.6 | 47.1 | 46.7 | 47.2 | 47.4 | 40.3 | 35.7858 | 45.1554 | 46.8146 | 46.3266 | 45.9362 | 46.4242 | 46.6194 | 39.6898
| 47.5 | [7 empty] | 46.717