## 东西向过渡带同步记录
东西向过度带（60m×600m）星 同步记录表格
天气 晴 测量人： 汪洋 记录人： 潘小多
测量项目：地表辐射温度 仪器编号：寒旱所5#
日期：2008-05-25 测量开始时间：11:30 测量结束时间： 11:55
备注：11：34；11：40 ASAR,PASAR 卫星同步。样地14-15到08-09的红外温度数据有一定偏差，因为距离同步时间过长。
备注：具体编号位置见示意图
样带号 | 定标前辐射温度℃ | [7 empty] | 定标后辐射温度℃
N00-01 | 52.8 | 55.2 | 51.6 | 50.8 | 47.6 | 45.2 | 38.6 | 41.2 | 51.8898 | 54.2322 | 50.7186 | 49.9378 | 46.8146 | 44.4722 | 38.0306 | 40.5682
| 54.4 | 55.2 | 51.8 | 58.6 | 53.4 | 49.4 | 51.6 | 49.6 | 53.4514 | 54.2322 | 50.9138 | 57.5506 | 52.4754 | 48.5714 | 50.7186 | 48.7666
N01-02 | 46.8 | 49.8 | 48.6 | 47.8 | 51.2 | 51.8 | 49 | 50.2 | 46.0338 | 48.9618 | 47.7906 | 47.0098 | 50.3282 | 50.9138 | 48.181 | 49.3522
| 47 | 53 | 42.8 | 53.2 | 50.2 | 47.8 |  |  | 46.229 | 52.085 | 42.1298 | 52.2802 | 49.3522 | 47.0098 | 0.357 | 0.357
N02-03 | 41.2 | 48.8 | 53.8 | 57.6 | 53.4 | 42.6 | 56.2 | 44.2 | 40.5682 | 47.9858 | 52.8658 | 56.5746 | 52.4754 | 41.9346 | 55.2082 | 43.4962
| 43.4 | 54.4 | 55.6 | 56.4 | 62.4 | 58.8 | 59.8 | 54.8 | 42.7154 | 53.4514 | 54.6226 | 55.4034 | 61.2594 | 57.7458 | 58.7218 | 53.8418
N03-04 | 39.8 | 54.4 | 40 | 37.6 | 55.8 | 51.2 | 46.4 | 43 | 39.2018 | 53.4514 | 39.397 | 37.0546 | 54.8178 | 50.3282 | 45.6434 | 42.325
| 41.4 | 41.8 | 47.6 | 56.6 | 42.4 | 58.6 | 51.8 | 53.2 | 40.7634 | 41.1538 | 46.8146 | 55.5986 | 41.7394 | 57.5506 | 50.9138 | 52.2802
| 58.4 | 59.6 | [6 empty] | 57.3554 | 58.5266
N04-05 | 36.8 | 46.4 | 50.4 | 51 | 52.2 | 50.4 | 50.8 | 50.2 | 36.2738 | 45.6434 | 49.5474 | 50.133 | 51.3042 | 49.5474 | 49.9378 | 49.3522
| 51.4 | 49.2 | 50.4 | 52 | 48.2 | 48.4 | 50.2 | 52 | 50.5234 | 48.3762 | 49.5474 | 51.109 | 47.4002 | 47.5954 | 49.3522 | 51.109
N05-06 | 39.6 | 39.2 | 39 | 51.2 | 39 | 43.2 | 56.2 | 53.2 | 39.0066 | 38.6162 | 38.421 | 50.3282 | 38.421 | 42.5202 | 55.2082 | 52.2802
| 50.2 | 58.8 | 53 | 54.2 | 39.6 | 54.3 |  |  | 49.3522 | 57.7458 | 52.085 | 53.2562 | 39.0066 | 53.3538
N06-07 | 45.6 | 41 | 45.6 | 47 | 48.6 | 47.6 | 48.6 | 54.2 | 44.8626 | 40.373 | 44.8626 | 46.229 | 47.7906 | 46.8146 | 47.7906 | 53.2562
| 43.8 | 46.4 | 41.4 | 42.4 | 46.4 | 51.2 |  |  | 43.1058 | 45.6434 | 40.7634 | 41.7394 | 45.6434 | 50.3282
N07-08 | 51.4 | 51.6 | 51.8 | 51.2 | 53.2 | 44.6 | 48.6 | 44.2 | 50.5234 | 50.7186 | 50.9138 | 50.3282 | 52.2802 | 43.8866 | 47.7906 | 43.4962
| 53.2 | 53.2 | 53.8 | 52.4 |  |  |  |  | 52.2802 | 52.2802 | 52.8658 | 51.4994
N08-09 | 51.2 | 49 | 52.2 | 49.2 | 53.6 | 52.4 | 53.2 | 52.2 | 50.3282 | 48.181 | 51.3042 | 48.3762 | 52.6706 | 51.4994 | 52.2802 | 51.3042
| 52.6 | 51.4 | 53.2 | 53.8 | 52.2 | 52.6 | 40.2 | 50.4 | 51.6946 | 50.5234 | 52.2802 | 52.8658 | 51.3042 | 51.6946 | 39.5922 | 49.5474
N09-10 | 53 | 51.2 | 40 | 49.4 | 33.8 | 44.4 | 51.4 | 52.4 | 52.085 | 50.3282 | 39.397 | 48.5714 | 33.3458 | 43.6914 | 50.5234 | 51.4994
| 53.2 | 52 | 55.6 | 56.8 | 53.6 | 54 | 53.2 | 53.4 | 52.2802 | 51.109 | 54.6226 | 55.7938 | 52.6706 | 53.061 | 52.2802 | 52.4754
| 42.8 | [7 empty] | 42.1298
N10-11 | 49.6 | 41.4 | 57.6 | 57.2 | 63.6 | 62.2 | 47.4 | 50.8 | 48.7666 | 40.7634 | 56.5746 | 56.1842 | 62.4306 | 61.0642 | 46.6194 | 49.9378
| 51 | 49.2 | 53.2 | 43.2 | 51.2 | 53.4 | 53.8 | 53.8 | 50.133 | 48.3762 | 52.2802 | 42.5202 | 50.3282 | 52.4754 | 52.8658 | 52.8658
N11-12 | 54.2 | 54.2 | 52.8 | 53.8 | 54.8 | 45.8 | 52.8 | 42.4 | 53.2562 | 53.2562 | 51.8898 | 52.8658 | 53.8418 | 45.0578 | 51.8898 | 41.7394
| 53.8 | 54.8 | 39.2 | 58.4 | 42.4 | 44.2 |  |  | 52.8658 | 53.8418 | 38.6162 | 57.3554 | 41.7394 | 43.4962
N12-13 | 51.2 | 51.2 | 47.6 | 42.4 | 43.4 | 39.8 | 41.2 | 43.8 | 50.3282 | 50.3282 | 46.8146 | 41.7394 | 42.7154 | 39.2018 | 40.5682 | 43.1058
| 55.8 | 42.8 | 38.2 | 45.8 | 52 | 54.4 |  |  | 54.8178 | 42.1298 | 37.6402 | 45.0578 | 51.109 | 53.4514
N13-14 | 43.2 | 50.8 | 51.4 | 52.3 | 53.2 | 57.2 | 50 | 52.4 | 42.5202 | 49.9378 | 50.5234 | 51.4018 | 52.2802 | 56.1842 | 49.157 | 51.4994
| 52 | 44.2 | [6 empty] | 51.109 | 43.4962
N14-15 | 48.4 | 48.8 | 48 | 47.8 | 43.4 | 46.2 | 38.6 | 45.6 | 47.5954 | 47.9858 | 47.205 | 47.0098 | 42.7154 | 45.4482 | 38.0306 | 44.8626
| 59.2 | 57 | [6 empty] | 58.1362 | 55.989
N15-16 | 54.2 | 58.6 | 56.6 | 57 | 51.4 | 41.2 | 49.4 | 45.8 | 53.2562 | 57.5506 | 55.5986 | 55.989 | 50.5234 | 40.5682 | 48.5714 | 45.0578
| 48.4 | 48.4 | [6 empty] | 47.5954 | 47.5954
N16-17 | 49.4 | 48.8 | 51.4 | 51.8 | 47.4 | 49.2 | 48.8 | 48.8 | 48.5714 | 47.9858 | 50.5234 | 50.9138 | 46.6194 | 48.3762 | 47.9858 | 47.9858
| 47.2 | 51 | [6 empty] | 46.4242 | 50.133
N17-18 | 47.6 | 46.4 | 42.4 | 50.2 | 48 | 47.8 | 49.6 | 47.2 | 46.8146 | 45.6434 | 41.7394 | 49.3522 | 47.205 | 47.0098 | 48.7666 | 46.4242
| 48.4 | 42.2 | [6 empty] | 47.5954 | 41.5442
N18-19 | 54.4 | 46.4 | 39.2 | 44.6 | 46.4 | 42.4 | 47.8 | 46.8 | 53.4514 | 45.6434 | 38.6162 | 43.8866 | 45.6434 | 41.7394 | 47.0098 | 46.0338
| 54 | 49.2 | [6 empty] | 53.061 | 48.3762
N19-20 | 44.8 | 48.8 | 51.6 | 50.8 | 47.6 | 48.2 | 41 | 50.2 | 44.0818 | 47.9858 | 50.7186 | 49.9378 | 46.8146 | 47.4002 | 40.373 | 49.3522
| 51.2 | 50.2 | 49.8 | 50.4 |  |  |  |  | 50.3282 | 49.3522 | 48.9618 | 49.5474
S00-01 | 54.2 | 52.2 | 50.4 | 64.8 | 50.6 | 46.6 | 52.6 | 53 | 53.2562 | 51.3042 | 49.5474 | 63.6018 | 49.7426 | 45.8386 | 51.6946 | 52.085
| 51.6 | 53.4 | 54.6 | 57 | 51 | 47.6 | 52 | 50.2 | 50.7186 | 52.4754 | 53.6466 | 55.989 | 50.133 | 46.8146 | 51.109 | 49.3522
S01-02 | 51 | 52.8 | 51 | 51.4 | 56.2 | 51.4 | 51.4 | 46.4 | 50.133 | 51.8898 | 50.133 | 50.5234 | 55.2082 | 50.5234 | 50.5234 | 45.6434
| 53.8 | 44.6 | 51.6 | 51.8 | 49 | 49.6 |  |  | 52.8658 | 43.8866 | 50.7186 | 50.9138 | 48.181 | 48.7666
S02-03 | 43.8 | 43.8 | 51.2 | 53.6 | 53.4 | 45.6 | 45.4 | 55.2 | 43.1058 | 43.1058 | 50.3282 | 52.6706 | 52.4754 | 44.8626 | 44.6674 | 54.2322
| 43.2 | 48.2 | 46.8 | 47.8 | 59.6 | 57 | 52.4 | 55.4 | 42.5202 | 47.4002 | 46.0338 | 47.0098 | 58.5266 | 55.989 | 51.4994 | 54.4274
S03-04 | 35.8 | 53.4 | 52.2 | 40.6 | 58.8 | 56.4 | 50.8 | 46.4 | 35.2978 | 52.4754 | 51.3042 | 39.9826 | 57.7458 | 55.4034 | 49.9378 | 45.6434
| 48.2 | 48.4 | 49.2 | 50.4 | 42.4 | 39.4 | 39.6 | 39.6 | 47.4002 | 47.5954 | 48.3762 | 49.5474 | 41.7394 | 38.8114 | 39.0066 | 39.0066
| 40.8 | 44.4 | 40.4 | 40.6 |  |  |  |  | 40.1778 | 43.6914 | 39.7874 | 39.9826
S04-05 | 51.4 | 53.6 | 44.4 | 43.6 | 48.8 | 50.4 | 49.6 | 49.4 | 50.5234 | 52.6706 | 43.6914 | 42.9106 | 47.9858 | 49.5474 | 48.7666 | 48.5714
| 49.6 | 48.8 | 50 | 51.8 | 50.8 | 50.2 | 47.8 | 50.6 | 48.7666 | 47.9858 | 49.157 | 50.9138 | 49.9378 | 49.3522 | 47.0098 | 49.7426
S05-06 | 40.4 | 48.4 | 43 | 51.6 | 51 | 31 | 42.8 | 52.4 | 39.7874 | 47.5954 | 42.325 | 50.7186 | 50.133 | 30.613 | 42.1298 | 51.4994
| 54.4 | 46.6 | 41 | 51.6 | 57.8 | 55.4 |  |  | 53.4514 | 45.8386 | 40.373 | 50.7186 | 56.7698 | 54.4274
S06-07 | 46.2 | 53.2 | 50.4 | 54 | 47.6 | 47.6 | 60.2 | 55.6 | 45.4482 | 52.2802 | 49.5474 | 53.061 | 46.8146 | 46.8146 | 59.1122 | 54.6226
| 44.4 | 45.4 | 52.8 | 38.8 | 58.4 | 50.6 | 52.4 | 55.2 | 43.6914 | 44.6674 | 51.8898 | 38.2258 | 57.3554 | 49.7426 | 51.4994 | 54.2322
| 46.2 | 52.4 | 42.4 | 53.8 | 51.4 | 40.2 | 45.2 | 56.6 | 45.4482 | 51.4994 | 41.7394 | 52.8658 | 50.5234 | 39.5922 | 44.4722 | 55.5986
| 52.2 | [7 empty] | 51.3042
S07-08 | 50.6 | 52.4 | 55.2 | 46.2 | 52.4 | 42.4 | 53.8 | 51.4 | 49.7426 | 51.4994 | 54.2322 | 45.4482 | 51.4994 | 41.7394 | 52.8658 | 50.5234
| 40.2 | 45.2 | 56.6 | 52.2 |  |  |  |  | 39.5922 | 44.4722 | 55.5986 | 51.3042
S08-09 | 51.4 | 55.4 | 46.2 | 51.2 | 52.2 | 44.6 | 50.6 | 51.4 | 50.5234 | 54.4274 | 45.4482 | 50.3282 | 51.3042 | 43.8866 | 49.7426 | 50.5234
| 53.4 | 41.8 | 50 | 39.6 | 51.4 | 50.8 | 51.2 | 53.2 | 52.4754 | 41.1538 | 49.157 | 39.0066 | 50.5234 | 49.9378 | 50.3282 | 52.2802
S09-10 | 47 | 49 | 52.8 | 49.8 | 51.6 | 53.2 | 52.2 | 52.4 | 46.229 | 48.181 | 51.8898 | 48.9618 | 50.7186 | 52.2802 | 51.3042 | 51.4994
| 54.8 | 59.4 | 44.8 | 51.6 | 54.6 | 49.8 | 51.8 | 51.4 | 53.8418 | 58.3314 | 44.0818 | 50.7186 | 53.6466 | 48.9618 | 50.9138 | 50.5234
| 51.6 | [7 empty] | 50.7186
S10-11 | 54.2 | 56.6 | 40.4 | 58.2 | 59.6 | 60.8 | 46.4 | 47.2 | 53.2562 | 55.5986 | 39.7874 | 57.1602 | 58.5266 | 59.6978 | 45.6434 | 46.4242
| 54.4 | 51.2 | 51.6 | 52.2 | 51.8 | 50.6 | 52.8 | 34.6 | 53.4514 | 50.3282 | 50.7186 | 51.3042 | 50.9138 | 49.7426 | 51.8898 | 34.1266
S11-12 | 51.6 | 41.4 | 55.2 | 43.2 | 49.6 | 43.8 | 42.4 | 55 | 50.7186 | 40.7634 | 54.2322 | 42.5202 | 48.7666 | 43.1058 | 41.7394 | 54.037
| 40.4 | 51.4 | 53 | 45.2 | 51.8 | 50 | 51.4 | 45.4 | 39.7874 | 50.5234 | 52.085 | 44.4722 | 50.9138 | 49.157 | 50.5234 | 44.6674
| 44.6 | 55.2 | [6 empty] | 43.8866 | 54.2322
S12-13 | 46 | 44.8 | 44 | 43.4 | 46.6 | 50.4 | 54.4 | 53.8 | 45.253 | 44.0818 | 43.301 | 42.7154 | 45.8386 | 49.5474 | 53.4514 | 52.8658
| 53.8 | 54.2 | 49.8 | 55.8 | 42.2 | 46.6 |  |  | 52.8658 | 53.2562 | 48.9618 | 54.8178 | 41.5442 | 45.8386
S13-14 | 52.8 | 53.2 | 54 | 46.6 | 49.6 | 44.6 | 45.2 | 51.6 | 51.8898 | 52.2802 | 53.061 | 45.8386 | 48.7666 | 43.8866 | 44.4722 | 50.7186
| 44.4 | 43.6 | [6 empty] | 43.6914 | 42.9106
S14-15 | 49 | 49.8 | 48 | 47.2 | 53.4 | 43.6 | 50.4 | 46.6 | 48.181 | 48.9618 | 47.205 | 46.4242 | 52.4754 | 42.9106 | 49.5474 | 45.8386
| 59.2 | 52.2 | [6 empty] | 58.1362 | 51.3042
S15-16 | 47.8 | 51.2 | 45 | 43.8 | 52.4 | 50.6 | 51.6 | 48.8 | 47.0098 | 50.3282 | 44.277 | 43.1058 | 51.4994 | 49.7426 | 50.7186 | 47.9858
| 42.2 | 49.2 | [6 empty] | 41.5442 | 48.3762
S16-17 | 40.2 | 41.6 | 40.8 | 48 | 46.6 | 52.4 | 41.6 | 46.4 | 39.5922 | 40.9586 | 40.1778 | 47.205 | 45.8386 | 51.4994 | 40.9586 | 45.6434
| 38.4 | 40.4 | [6 empty] | 37.8354 | 39.7874
S17-18 | 52 | 43.4 | 50 | 49.4 | 48.4 | 46.8 | 46.2 | 44.6 | 51.109 | 42.7154 | 49.157 | 48.5714 | 47.5954 | 46.0338 | 45.4482 | 43.8866
| 46.6 | 48.4 | [6 empty] | 45.8386 | 47.5954
S18-19 | 40.2 | 47.6 | 37.6 | 41.4 | 41.4 | 38.4 | 41 | 40.2 | 39.5922 | 46.8146 | 37.0546 | 40.7634 | 40.7634 | 37.8354 | 40.373 | 39.5922
| 50.8 | 47.2 | [6 empty] | 49.9378 | 46.4242
S19-20 | 49 | 47.4 | 50.2 | 47.8 | 48.6 | 39.2 | 50.2 | 50 | 48.181 | 46.6194 | 49.3522 | 47.0098 | 47.7906 | 38.6162 | 49.3522 | 49.157
| 50.4 | 48.6 | 49.8 | 49.4 |  |  |  |  | 49.5474 | 47.7906 | 48.9618 | 48.5714